Отчет по содержанию и ремонту

дома № 2 по 4-му Норскому переулку

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 4 под. 7 эт. | Восстановление освещения в тамбуре |  |  |
| 4 под., 1 эт. | Ремонт выключателя в тамбуре |  | Выключатель – 1 шт. |
| кв. 105,108, 118,142 | Опломбировка приборов учета |  |  |
| кв. 63, 105 | Удаление воздушной пробки со стояка ГВС |  |  |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 0,45 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Пуск газа в квартиры |  | Заглушка 1/2 " в трубу – 45 шт. |
| кв.23,34 | Ликвидация течи радиатора отопления |  |  |
|  | Устранение течи стояка отопления в подвале |  | Сгон – 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт. |
| кв. 116 | Ревизия эл. проводки |  |  |
| кв. 58, 83, 87, 110, 117 | Опломбировка приборов учета |  |  |
| 4 под. | Устранение течи стояка отопления в подъезде |  | Сгон – 25 мм – 1 шт., муфта 25 мм – 1 шт., контргайка 25 мм – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,45 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 2 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А 60 – 3 шт. |
| 2 под. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клеммник – 8 шт. |
|  | Пуск газа в квартиры |  | Заглушка 1/2 " в трубу – 45 шт. |
| кв. 67, 92, 122, 136, 151 | Опломбировка приборов учета ГХВС |  |  |
| кв. 34 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 10, 36, 71, 115 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
| кв. 23 | Ликвидация течи радиатора отопления |  | 2 шт. |
| кв. 116 | Ревизия стояков ХВС и ГВС |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток |  |  |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Установка урн у подъездов |  | Урна уличная – 3 шт., болт анкерный 10*75 – 12 шт. |
| кв. 89, 139 | Ревизия этажного эл. щита |  |  |
| кв. 23, 123 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
| кв. 36 | Восстановление освещения в комнате |  |  |
| кв. 74 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
| кв. 2 | Демонтаж радиатора отопления |  | Заглушка 3/4" – 2 шт., муфта 3/4" – 2 шт. |
|  | Устранение течи на коллекторе теплоснабжения в подвале |  |  |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 133 | Ревизия этажного эл. щита |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А 60 – 6 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках |  | Шар винтовой стеклянный – 1 шт |
| кв. 33 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
| кв. 27 | Устранение течи радиатора отопления |  | 2 шт. |
| кв. 59, 93, 97, 121 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
| кв. 93 | Устранение течи на стояке ГВС |  | Тройник 20*32*32 мм – 1 шт., уголок 32 мм – 4 шт., уголок 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 2 шт., муфта 32 мм – 1 шт., труба 32 мм – 1 м, труба 20 мм – 1 м. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1820 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 78, 99, 103 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 77, 129, 148 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
|  | Установка сифона на умывальник в подвале |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1820 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 68 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
| кв. 10 | Ремонт радиатора отопления |  | Муфта пп 20 мм – 1 шт., кран п/радиатор 20-1/2 - 1 шт. |
| кв. 2 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
| 3 под. | Устранение течи стояка отопления в подъезде |  |  |
| кв. 23, 90 | Устранение течи полотенцесушителя |  | Кран пп с америк. – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток |  |  |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 23, 27 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
| кв. 73, 84 | Устранение течи полотенцесушителя |  | Кран с америк. 20 мм – 2 шт., переход 25*20 мм – 2 шт., муфта комбиниров. 20*1/2 – 2 шт., труба 20 мм – 0,5 м. |
| кв. 72, 88, 119 | Опломбировка приборов учета |  |  |
| кв. 106 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А 60 – 7 шт. |
| кв. 138 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
|  | Очистка водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 23, 27, 49, 124 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
| 4 под. 6 эт. | Устранение течи радиатора на л/площадке |  |  |
| кв. 23 | Устранение течи радиатора отопления с применением сварки |  | Американка 3/4" – 4 шт. |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 2 под. 3,5 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник ПСХ 60 евро – 2 шт. |
| 2 под. 3,5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
| 2 под. 3,5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клеммник – 4 шт. |
| кв. 102, 107,120, 144 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
| кв. 20, 21 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
| кв. 63 | Устранение течи стояка ГВС |  | Уголок 45*25 мм – 2 шт. |
| 2 под. 5 эт. 4 под. 8 эт. | Устранение течи радиатора отопления на лестничной клетке |  |  |
| 4 под. | Устранение течи стояка отопления в подвале |  | Сгон 25 мм – 1 шт., муфта 25 мм – 1 шгт., контргайка 25 мм - 1 шт. |
| 3 под. | Ремонт двери в подвал с применением сварки |  |  |
| кв. 144 | Устранение течи стояка ХВС |  |  |
| 1 под. | Устранение течи лежака отопления с применением сварки в подвале |  | Сгон 50 мм – 1 шт., муфта 50 мм – 1 шгт., контргайка 50 мм - 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |