Отчет по содержанию и ремонту

дома № 12 корпус 2 по Архангельскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 2 шт., патрон – 1 шт. |
| 4 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клеммник – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь – 25 кг, песок - 0,45 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 15 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 5 эт. | Восстановление освещения на лестничной площадке |  | Лампа св/д А 60 – 3 шт., лампа 40 Вт – 2 шт., шар винт. стеклянный – 1 шт., клеммник – 6 шт. |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок висячий – 1 шт. |
| кв. 27 | Восстановление ГВС |  |  |
| кв. 21 | Обследование квартиры на предмет прогиба стен и потолка |  |  |
| кв. 21 | Ревизия полотенцесушителя и стояка ГВС |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь - 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 4 | Восстановление ГВС в квартире |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 11 | Опломбировка приборов учета |  |  |
|  | Переключение системы ХВС на обратный водовод |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3 эт. | Восстановление освещения на лестничной площадке |  | Лампа св/д А 60 – 2шт., патрон – 2 шт., клеммник – 2 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на прямой водовод |  |  |
| кв. 18 | Восстановление ГВС в квартире |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 789 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт входной группы |  | Стекло жидкое –4,3 кг., цемент М500 – 100 кг, смесь цементно-песчаная – 300 кг. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 789 м2 |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Остекление окна в подвале |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп в подвале |  | Лампа 40 Вт – 5 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,4 т, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |