Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по проспекту Дзержинского

| № п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 120, 127 | Устранение течи стояка ХВС |  |  |
| кв. 39 | Ревизия этажного эл. щитка | Замена авт. выключателя | Автомат 40 А - 1 шт. |
| 2 под. | Замена эл.ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 3 шт., патрон – 1 шт. |
| 2 под. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
| 1 под. 3 эт. | Ремонт клапана мусоропровода с применением сварки |  |  |
| 1 под. 9 эт. 2 под. 2 эт., 6 эт. | Ремонт дверей на переходной лоджии |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь - 25 кг, песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 51 | Ликвидация течи радиатора в комнате с применением сварки |  |  |
|  | Ремонт лежака ХВС в подвале |  | Хомут рем. 108-118 мм – 1 шт. |
| кв. 141 | Ликвидация течи стояка ХВС |  |  |
| кв. 134 | Обследование квартиры после затопления (течь стояка в кв. 141) |  |  |
| кв. 94 | Устранение течи стояка ХВС |  |  |
| кв. 80 | Очистка козырька балкона от снега и сосулек |  |  |
| 1 под. 2 эт. | Ремонт ствола мусоропровода |  |  |
| кв. 84 | Ремонт почтового ящика |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 50 м |  |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Установка насоса в подвал д/откачки грунтовых вод |  | Насос дренажник – 1 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Обработка подвала |  | Белизна – 4 л. |
| кв. 104 | Ревизия этажного эл. щитка |  |  |
| 1 под. 3 эт. | Ремонт ствола мусорнопровода |  |  |
| кв. 157 | Ремонт вводного крана на стояке ГВС |  |  |
| кв. 121 | Опломбировка приборов учета |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 70 м |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь - 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. 9 эт. | Ремонт стены в тамбуре |  | Гипсокартон 2,5*1,2 м*12,5 мм – 2 шт, серпянка сам. 45 мм*20 м – 1 шт., дюбель универс. 6*52 – 70 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Ремонт пола у ствола мусоропровода |  | Смесь цементно-песчаная – 15 кг. |
| кв. 122 | Восстановление освещения в квартире | Замена автоматов | Автомат 16 А – 1 шт. |
|  | Обработка подвала |  | Белизна – 4 л. |
| кв. 150 | Ремонт смесителя | Замена кран-буксы | Кран-букса – 1 шт. |
| 2 под. 8 эт. | Устранение засора в стволе мусоропровода |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт лежака ливневой канализации в подвале |  | Труба 110 мм – 2 м, труба 110 мм – 1 м. |
| 1 под. 7 эт. | Ремонт пола около ствола мусоропровода |  | Смесь цементно-песчаная – 15 кг. |
| 2 под. | Ремонт ступеней крыльца |  | Смесь цементно-песчаная – 100 кг, цемент М500 – 40 кг. |
|  | Устранение течи лежака ХВС |  | Хомут |
| 1 под. 9 эт. | Ремонт стены в тамбуре | Оштукатуривание | Штукатурка гипсовая – 30 кг. |
| кв. 108 | Восстановление ГВС в квартире |  |  |
| 2 под. | Прочистка лежака канализации |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Обработка подвала от грызунов |  | Отрава от крыс – 400 гр. |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена вводных задвижек ХВС в подвале |  | Кран 100/80 – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Ремонт стены в тамбуре |  | Смесь цементно-песчаная – 30 кг. |
| 1 под. 9 эт. | Покраска стены в тамбуре |  | Краска д/стен и потолков – 14 кг.; колер изумрудный – 0,2 л. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателя |  | Выключатель – 1 шт. |
| 1 под. 9 эт. | Ремонт двери на переходной лоджии |  |  |
| 2 под. 5 эт. | Замена экрана на переходной лоджии |  |  |
| кв. 155 | Прочистка канализации в ванной |  |  |
| 1 под. | Ремонт ступеней крыльца |  |  |
|  | Обработка мусорокамеры |  | Белизна – 2 л. |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления | Замена манометров и термометров | Манометр – 2 шт., смазка графитная – 0,4 кг, термометр – 2 шт. |
|  | Обработка подвала от грызунов |  | Отрава от крыс – 400 гр. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. | Ремонт канализации в подвале |  | Тройник 110*87*50 – 2 шт., труба 110 мм - 3 м., тапер 110 мм – 1 шт., отвод 110, 90 мм – 2 шт. патрубок компенсирующий 110 мм – 2 шт., труба 110 мм – 0,5 м |
| 1 под. | Ремонтные работы в теплоузле |  | Кран 80 мм – 1 шт., грязевик 80 мм – 1 шт., фланец 80 мм – 4 шт., фланец 50 мм – 4 шт., тройник – 57 мм – 2 шт., тройник 89 мм – 2 шт., отвод 57 мм – 2 шт., переход 89*57 – 2 шт., клапан обратный 50 мм – 1 шт., вентиль 40 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 4 шт., шпилька 16 мм – 1 м, труба 57 мм – 2 м, труба 89 мм – 2 м прокладка 80 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 6 шт., сгон 40 мм – 2 шт., отвод 89 мм – 3 шт. |
| 1 под. 10 эт. | Ремонт экрана на переходной лоджии |  |  |
| кв. 51 | Ремонт традиатора отопления в комнате с применением сварки |  |  |
| кв. 130 | Ремонт радиатора отопления в комнате с применением сарки |  |  |
| кв. 113 | Ликвидация течи стояка ХВС с применением сварки |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 113 | Ремонт стояка ХВС со сваркой |  | Труба 40 мм – 3 м. |
| кв. 108 | Замена вводного вентиля на стояке ХВС |  | Кран 1/2 с американ.– 1 шт. |
| 1 под., 1 эт. | Ремонт стены у этажного щита |  | Штукатурка гипсовая – 10 кг. |
| кв. 151 | Ремонт радиатора отопления |  | Сгон 25 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт., муфта 25 мм – 2 шт., труба 25 мм – 1 м. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 6 шт., патрон – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 10 шт. |
| кв. 106 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 98 | Устранение течи радиатора на кухне |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов |  | Отрава от крыс – 200 гр. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| кв. 68 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
| 2 под. | Ремонт ступеней с применением сварки |  | Арматура гладкая, 12 мм – 1,5 м. |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
| 2 под. 6 эт. | Монтаж эл. проводки |  | Шина нулевая – 3 шт., автомат 16 А – 4 шт., автомат 25 А – 2 шт., автомат 32 А – 3 шт., дин-рейка, 30 см – 2 шт., кабель ВВГ 2*1,5 мм – 30 м, провод ПУВ 1 4 – 10 м, светильник СПП – 5 шт. выключатель 1 кл о/п – 3 шт., сжим У 739 – 13 шт., клеммник – 24 шт., кабель канал 20*10 – 12 м., коробка распределит. У-195 – 1 шт. подрозетник под бетон – 1 шт. дюбель универс. 6*30 мм – 100 шт. саморез по дереву 3,5*35 мм - 50 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 5 шт. |
| кв. 38 | Ремонт радиатора отопления в комнате |  |  |
| кв. 38 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 106 | Ревизия стояка ХВС на наличие течи |  |  |
| кв. 156 | Прочистка стояка канализации на кухне | 3 м |  |
| кв. 58 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
| кв. 111 | Ревизия вводного вентиля на стояке ХВС |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 58 | Ремонт радиатора отопления |  | Сгон 25 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт., труба 25*3,2 мм – 2 м. |
| кв. 125 | Замена части стояка ХВС |  | Труба без зачистки 40 мм – 1 шт., уголок пп 40 90 – 4 шт., труба без зачистки 20 мм – 1 м, тройник переход. 40*20*40 – 1 шт., муфта пп 40 – 2 шт., муфта комб. штуцер 20*1/2" – 1 шт., кран 1/2 г/ш американ. – 1 шт. |
| кв. 125 | Ликвидация течи разводки ГВС до вентиля |  |  |
| 1 под. 3 эт. | Прочистка засора мусоропровода |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный водовод |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 8 шт. |
| кв. 31, 80 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 76 | Устранение течи радиатора отопления в комнате |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов |  | Отрава от крыс – 200 гр. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Соль дорожная – 10 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 96, 103 | Замена участка стояка ХВС |  | Труба 40 мм – 1,5 м |
| 2 под. 11 эт.. | Остекление двери в тамбуре |  | Стекло листовое, 4 мм – 0,4 м2. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 5 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 6 шт. |
| кв. 167 | Устранение течи радиатора в комнате |  |  |
| кв. 164 | Прочистка канализации на кухне |  |  |
| 2 под. 10 эт. кв. 154 | Ревизия этажного эл. щита |  |  |
| 2 под. 1, 3, 9 эт. 1 под. 3 эт. | Прочистка засора мусоропровода |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,4 т, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |