Отчет по содержанию и ремонту

дома № 71 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 738,5 м2 | 1 |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 1 шт. |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь 25 кг, песок 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега | 738,5 м2 | 1 |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега | 738,5 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. | Восстановление освещения у входа в подъезд |  | Провод ПУНГП 2*2,5 – 5 м, клеммник – 7 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
| кв. 37 | Ревизия этажного эл. щита |  |  |
| кв. 9 | Ремонт выключателя в квартире |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена спускника в теплоузле |  | Вентиль 50 мм – 1 шт., сгон 50 мм – 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления | Замена манометра и термометра | Манометр – 2 шт., смазка графитная – 0,16 кг, термометр – 2 шт. |
|  | Ремонт трубы ливнестока |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 21 | Опломбировка приборов учета |  |  |
| кв. 21 | Замеан вводного крана на стояке ГВС |  | Вентиль – 15 мм – 1 шт. |
| кв. 9 | Опломбировка приборов учета |  |  |
| кв. 40 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный водовод |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена стояка и лежака канализации в подвале |  | Герметик – 560 мл, труба 110 мм – 2 м, труба 110 мм – 1 м, труба 110 мм - 0,5 м, труба 110 мм - - 0,25 м, патрубок 110 мм – 0,15 м, тройник 110*50 угол 90 – 1 шт., тройник 110*110 угол 90 – 2 шт., хомут с шурупом 4" – 2 шт., компенсатор 110 мм – 1 шт., переход 110 мм с чуг. на ПВХ – 1 шт. |
| 4 под. 2, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
| кв. 16 | Ремонт стояка канализации |  |  |
| кв. 38 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Ремонт перил со сваркой |  | Труба 32*3,2 мм – 1,5 м |
| кв. 47 | Замена автоматов |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт входной группы |  | Шпатлевка универс. – 16 кг., эмаль ПФ-115 ярко-зелен. 20 кг., смесь цементно-песчаная – 120 кг., цемент М 500 – 50 кг. |
| 4 под. 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
| 4 под. | Ремонт козырька |  | Линокром ТКП – 6 м2. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт стояка ХВС в подвале |  | Вентиль 25 мм – 1 шт., сгон 25 мм – 1 шт. |
| кв. 42 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Соль дорожная смесь 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 51 | Устранение течи стояка ХВС |  |  |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Лампа 40 Вт – 4 шт., патрон – 2 шт., клеммник – 4 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,4 т, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |