Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по Мурманскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 4 шт. |
|  | Обработка мусорной камеры |  | Белизна – 1 л. |
| кв. 23 | Ревизия этажного эл. щитка | Укрепление автоматов |  |
| 12 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, в мусорной камере |  | Лампа 40 Вт– 4 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь 25 кг, песок 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. счетчика и трансформатора тока на дымоудаление |  | Счетчик «Меркурий» 230-03 – 1 шт., трансформатор ТТИ – 1 шт., автожидкость – 100 гр. |
| 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 1 шт. |
| 1 эт. | Ремонт стены у кнопки лифта |  |  |
| кв. 26 | Опломбировка приборов учета ГВС |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена замка на двери мусорной камеры |  | Замок навесной – 1 шт. |
| 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 1 шт. |
| кв. 66 | Восстановление напора ГВС |  |  |
| кв. 6 | Ревизия вводных вентилей на стояке ХВС | 1 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь - 20 кг |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 66 | Регулировка ХВС и ГВС терморегулятором |  |  |
| кв. 27 | Опломбировка приборов учета |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Переключение системы ГХВС на обратный водовод |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт стояка и лежака отопления в подвале |  | труба 20 мм – 2 шт., вентиль 20 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., сгон 25 мм – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на прямой водовод |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления | Замена манометра и термометра | Манометр – 2 шт., смазка графитная – 0,24 кг, термометр – 2 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 31 | Ремонт радиатора отопления на кухне |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 55 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 31 | Устранение течи радиатора на ухне |  |  |
| кв. 59 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 1 шт., дин-рейка, 30 см – 1 шт. |
| кв. 11 | Восстановление освещение в квартире |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г, |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник - 12 шт. |
|  | Установка насоса в подвал д/откачки грунтовых вод |  | Насос дренажник – 1 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 6 шт. |
| 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 6 шт., патрон – 2 шт. |
| 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник - 24 шт. |
|  | Прочистка канализации в подвале |  | 1 |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,4 т, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |