Отчет по содержанию и ремонту

дома № 36 корпус 2 по улице Труфанова

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 9 эт. | Замена смесителя в общей ванной |  | Смеситель д/кухни– 1 шт. |
| 9 эт. | Ремонт смесителя в общей кухне | Замена кран-буксы | Букса 1/2 – 2 шт. герметик – 1 шт. |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 17 | Ликвидация течи вводного вентиля на стояке ХВС |  |  |
| 9 эт. | Ремонт смесителя в общей ванной | Замена кран-буксы | Кран-букса – 2 шт. |
| кв. 36 | Ремонт эл. плиты | Замена эл конфорок |  |
| кв. 29 | Прочистка канализации в общей ванной |  |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 36 | Восстановление освещения в общем туалете |  | Лампа 40 Вт – 1 шт., патрон – 1 шт., клеммник – 2 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 29 комн. 1-8 | Ремонт лежака ГВС |  | Сгон 25 мм – 2 шт., муфта 25 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунт ГФ красн.-коричнев. – 2,5 кг. |
| кв. 29 комн. 1-8 | Ремонт разводки и смесителей |  | Кран-букса – 2 шт., гусак кухня – 2 шт. |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |
|  | Отопления системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Обработка подвала от насекомых |  | Диклофос от насекомых – 180 гр. |
| кв. 35 комн. 1 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 34 комн. 1-8 | Замена сифона в общей ванной комнате |  | Сифон гофрированный 1 1/4*4 – 1 шт. |
| кв. 8 | Прочистка канализации в ванной |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Манометр – 1 шт., смазка графитная – 0,16 кг, термометр – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный водовод |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой водовод |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
| кв. 36 комн. 1-8 | Ремонт смесителя в общей кухне |  | Кран-букса – 2 шт. |
|  | Обработка подвала от насекомых |  | Средство от насекомых – 200 мл. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный водовод |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой водовод |  |  |
|  | Ремонт кровли над машинным отделением |  | Линокром ТКП – 100 м2, мастика битумно-резинов. – 18 кг. |
|  | Замена вводного вентиля на стояке ХВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Ремонт ступеней с применением сварки |  | Арматура гладкая, 12 мм – 1,9 м,0 |
| кв. 33 | Ревизия эл. плиты на общей кухне |  |  |
| кв. 2 | Замена прибора учета ХВС |  |  |
| кв. 1 | Устранение течи стояка ХВС |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Замена замка на двери чердака |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 30 | Ремонт смесителя на общей кухне | Замена кран букс | Кран букса – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник СПП- 1 шт. |
| 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования коридорах |  | Клеммник – 2 шт. |
| кв. 6 | Ремонт эл. проводки в эл. щите |  |  |
| кв. 32 | Замена смесителя и раковины в общей ванной комнате |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 4, 5 эт. | Остекление окон на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стекло листовое, 4 мм – 0,3 м2. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,4 т, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |