Отчет по содержанию и ремонту

дома № 69 корпус 1 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 881,4 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 9 эт., лев. ст. | Ремонт смесителя в общей кухне |  | Кран-букса-2 шт. герметик – 1 шт. |
|  | Прочистка канализации в подвале | 50 – 70 м | 3 раза |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 865,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь 25 кг, песок 0,45 тн. |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 881,4 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользовани |  | Лампа 40 Вт – 4 шт. |
| 1 эт. | Ремонт дверей | 2 шт. |  |
| 8 эт. лев. ст. | Устранение засора ствола мусоропровода |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,45 тн. |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 881,4 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена навесного замка на двери чердака | . | Замок навесной – 1 шт |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 6 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Клеммник – 4 шт., провод ПУНГП 2*2,5 – 5 м. |
| комн. 154 | Прочистка стояка канализации в секции |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 865,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь - 20 кг. |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунт ГФ красно-коричнев. – 30,9 кг. |
| ком. 18-28 ком. 168-169 | Ремонт стояка ХВС с применением сварки |  | Труба 40 мм – 3 м, вентиль 40 мм – 2 шт, патрубок 110 мм канализац. – 1 шт., герметик – 140 гр. |
| 8 эт. прав. ст. | Ремонт лежака ХВС и замена вводного вентиля в общей кухне |  | Кран 1/2 – 1 шт., подводка 50 мм – 2 шт., герметик универ. – 0,25 шт. |
|  | Ремонт смесителя | Замена кран-буксы | Кран-букса – 2 шт. |
| 5 эт. лев. ст. | Восстановление освещения в коридоре |  | Светильник ЛПО – 1 шт., стартер 65 W – 2 шт., лампа 36 Вт – 2 шт. |
|  | Прочистка канализации в подвале | 80 - 100 м | 4 раза |
| 5 эт. прав. ст. | Прочистка канализации в общей кухне |  |  |
| комн. 18, 169 | Устранение течи стояка ХВС |  |  |
| 1 эт. лев. ст. | Прочистка стояка канализации в общей ванной |  |  |
|  | Ремонт входной двери с применением сварки |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 7 эт. прав. ст. | Остекление окна на лестничной площадке |  | Стекло листовое, 4 мм – 1 мё |
| 1 эт. прав. ст. | Восстановление освещения в общем коридоре |  | Светильник ЛПО – 2 шт., лампа 36 Вт – 4 шт., стартер 65 W – 4 шт., клеммник – 8 шт., |
|  | Обработка мусорной камеры |  | Белизна – 1 л. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 1 эт. лев. ст. прав. ст. | Ремонт двери |  |  |
|  | Обработка подвала от насекомых |  | Аэрозоль от насек. – 140 мл. |
|  | Прочистка канализации в подвале | 80 м |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 865,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт ввода и лежака ХВС в подвале |  | Вентиль 50 мм – 1 шт., вентиль 40 мм – 1 шт., сгон 50 мм – 1 шт., сгон 40 мм – 1 шт., вентиль 20 мм – 1 шт., сгон 20 мм – 1 шт., хомут рем. 108-118 мм – 1 шт. |
|  | Ремонт ступеней на крыльце с применением сварки |  |  |
|  | Обработка подвала от насекомых |  | Диклофос от насек. – 180 мл. |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1351 м2 |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт кровли |  | Линокром ТКП – 45 м2 |
|  | Ремонт цоколя |  | Смесь цементно-песчаная – 180 кг, цемент – 50 кг. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 4 шт. |
| 9 эт. лев. ст. | Косметический ремонт в общем коридоре |  | Колер изумрудный – 0,3 л, грунтовка д/внутр. работ – 5 л, краска д/стен и потолков – 14 кг, штукатурка гипсовая – 30 кг, эмаль ПФ-115 белая – 5 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления | Замена манометров и термометров | Манометр – 1 шт., смазка графитная – 0,24 кг, термометр – 1 шт. |
|  | Ремонт стояка отопления через перекрытие |  | Труба 20*2,8 мм – 3 м. |
| 1 эт. лев. ст. | Покраска стояка ГВС |  | Эмаль ПФ-115 белый – 1,9 кг. |
| 8 эт. прав. ст. | Ремонт этажного эл. щита |  | Автомат 16 А – 2 шт. дин-рейка, 30 см – 1 шт., клеммник – 4 шт. |
| 7 эт. прав. ст. | Ремонт стояка ХВС со сваркой |  | Хомут 25 мм – 1 шт. |
| 3 эт. лев. ст. | Ремонт стояка отопления в общей кухне с применением сварки |  |  |
| комн. 47-48 | Восстановление ХВС в секции |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала от насекомых |  | Средство от насекомых – 200 мл. |
|  | Прочистка канализации в подвале |  | 1 1 1 1 |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 865,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 15 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт. |
| 9 эт. лев. ст. | Установка газовой плиты в общей кухне |  |  |
| 1-9 эт. лев. ст. | Косметический ремонт общих ванных комнат |  | Грунтовка д/внутр. работ – 65 л, колер изумрудный – 2,6 л, краска д/стен и потолков – 168 кг, шпатлевка универс. – 141 кг, штукатурка гипсовая – 90 кг, эмаль ПФ-115 белый – 8 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зелен. – 10 кг. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1351 м2 |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 6 эт. прав. ст. | Ремонт слива в общей |  | Герметик – 112 мл, обвязка д/ванной – 1 шт., манжета 50*40 – 1 шт. |
|  | Ремонт цоколя |  | Цемент М500 – 100 кг, стекло жидкое – 2,6 кг, смесь цементно-песчаная – 420 кг, грунт ГФ красн. – коричнев. – 30 кг. |
| 9 эт., лев. ст. | Косметический ремонт на лестничной клетке |  | Краска д/стен и потолков – 14 кг, эмаль ПФ-115 белый – 5,6 кг. |
| 9 эт., лев. ст. | Косметический ремонт в общем коридоре |  | Краска д/стен и потолков – 70 кг, колер изумрудный – 1,2 кг, грунт ГФ красн.-коричнев. – 2,5 кг, грунтовка д/внутр. работ – 10 л, штукатурка гипсовая – 60 кг, шпатлевка универсальная – 24 кг, эмаль ПФ-115 белый – 2,8 кг. |
| 2 эт. прав. ст. | Остекление окон на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стекло листовое, 4 мм – 3,3 м2, гвозди 1,6*25 мм – 0,4 кг. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 36 Вт – 4 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 5 м, автомат 25 А – 2 шт. |
| 9 эт. лев. ст. | Замена замка на двери предмашинного отделения |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Ремонт ступеней |  | Арматура гладкая, 12 мм – 1 м. |
| ком. 105 | Восстановление освещения в комнате |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г, |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 8 эт. прав. ст. | Остекление балконной двери |  | Стекло листовое, 4 мм – 1,4 м2. |
| 1-3 эт. прав. ст | Прочистка засора мусоропровода |  |  |
| 5 эт. прав. ст. | Прочистка канализации на общей кухне | 2 м |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный водовод |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой водовод |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 36 Вт – 4 шт., лампа св/д А 60 – шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стартер 65 W – 4 шт. |
| 3 эт. лев. ст. | Остекление балкона |  | Стекло листовое, 4 мм – 0,8 м2. |
|  | Установка табличек на подъезд |  | Табличка на подъезды – 1 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Соль дорожная – 10 кг |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 4 эт. лев. ст | Замена клапана мусоропровода |  | Клапан мусоропровода – 1 шт. |
|  | Ремонт смесителя на общей кухне | Замена кран-буксы | Кран-букса – 2 шт. |
| 1-3, 5 эт. прав. ст. | Прочистка засора мусоропровода |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строительных работ – 0,40 т, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |