Отчет по содержанию и ремонту

дома № 69корпус 2 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 8580 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| ком. 195 | Замена вводных кранов |  | Кран 1/2 - 2 шт. |
| 5 и 7 эт. правая сторона | Ремонт смесителя в общей кухне | Замена кран-буксы | Букса 1/2 - 3 шт. герметик – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 36 Вт – 4 шт., лампа 58 Вт – 4 шт., лампа 40 Вт – 15 шт., патрон – 3 шт. |
| 9 эт., лев. ст. | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник ЛПО- 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования коридорах |  | Стартер 65 W– 6 шт. клеммник – 6 шт. |
| ком. 114, 115 | Восстановление освещения в комнатах |  | Автомат 16 А – 2 шт., клеммник – 3 шт. |
| 3 эт., лев. ст.; 1 эт., прав. ст | Ремонт эл./плит | Замена эл. конфорок, переключателей мощностей | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 – 1 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-180 – 2 шт., переключатель мощности – 2 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 847,6 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3805 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь 25 кг, песок 0,45 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 8580 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| ком. 164 | Ремонт радиатора с применением сварки, установка спускника на лежаке отопления |  | Вентиль 25 мм – 1 шт., сгон 25 мм – 1 шт. муфта 25 мм- 1 шт. контргайка 25 мм – 1 шт. |
| 2 эт., лев. ст. | Замена клапана мусоропровода |  | Клапан мусоропровода – 1 шт. |
| 2 эт., лев. ст. и прав.ст. | Ремонт смесителя в общей кухне, в общей ванной | Замена кран-буксы | Кран-букса- 4 шт. |
| ком. 164 | Устранение течи на радиаторе | Установка перемычки на стояке отопления | Американка 3/4 – 2 шт., муфта 3/4 вн. – 2 шт., тройник 25*20 – 2 шт., труба 20 мм гор. – 1 м, труба 20 мм хол. – 1 м, заглушка 20 мм нар. – 2 шт. |
| ком. 120 | Устранение течи на стояке ХВС |  | Хомут – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 22 шт., |
| 9 эт. прав. ст. | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник ЛПО – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Клеммник – 6 шт.; провод ПУНГП 2*2,5 – 10 м., стартер 65 W - 2 шт. |
| 9 эт. лев. ст. | Ремонт балконной двери |  |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,45 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 8580 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 2 эт., прав. ст. | Замена вводных кранов в общей ванной |  | Кран с америк. 1/2 г/ш – 2 шт. |
| 2эт, лев. ст., 3 эт. прав. ст. | Ремонт смесителя в общей ванной | Замена кран буксс | Кран буксс - 3 шт. |
|  | Замена замка на двери мусорной камеры |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 36 Вт. – 6 шт., лампа 40 Вт – 27 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Шар винтовой стеклянный – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Автомат 16 А – 1 шт., дин-рейка, 30 см – 1 шт., стартер 65 W – 4 шт., клеммник – 4 шт. |
| 1 эт. лев. ст. | Замена розетки в общей ванной |  | Розетка 2 м о/п – 1 шт. |
| 2 эт., лев. ст., 1 эт. прав. ст. | Ремонт эл. плит | Замена переключателей мощности и эл. конфоророк | Переключатель мощности – 2 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-145 - 1 шт. |
| комн. 20 | Ремонт бачка унитаза в секции |  |  |
| комн. 165 | Ремонт радиатора отопления со сваркой |  |  |
| комн. 20-21 | Прочистка канализации в секции | 3 м |  |
|  | Ремонт входной двери |  |  |
| 9 эт. лев. ст. | Ремонт клапана мусоропровода |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 847,6 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | песко-соляная смесь 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3, 6 и 7 эт. лев. ст. | Ремонт смесителя в общей кухне | Замена кран-букс | Кран букс – 8 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт., лампа 36 Вт – 2 шт. |
| 3 эт. лев.. ст. | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник ЛПО – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Провод ПУГНП 2*2,5 – 6 м, клеммник – 10 шт., стартер 65 W – 2 шт. |
| 3 эт., лев. ст. | Ремонт эл. плит | Замена эл. конфоророк | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 - 1 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-180 - 2 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунт ГФ красн.-коричнев. – 7 кг. |
| комн. 83 | Устранение течи на стояке отопления | Установлен хомут | Хомут – 1 шт. |
| 6 эт. лев ст. | Устранение засора в стволе мусоропровода |  |  |
| 5 эт. прав. ст. 7 эт. лев. ст. | Прочистка канализации в общей ванной | 30-60 м | 2 раза |
|  | Прочистка канализации в подвале | 80 м |  |
|  | Регулировка ГВС терморегулятором |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 36 Вт. – 5 шт., лампа 40 Вт – 4 шт., патрон – 5 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стартер 65 W – шт., клеммник – 10 шт., провод ПУНГП 2*2,5 – 5 м. |
| 7 эт. лев. ст. | Замена смесителя в секции |  | Смеситель – 1 шт. |
| 4, 8 эт. лев. ст. 2 эт. прав. ст. | Ремонт смесителя в общей ванной | Замена гусак | Гусак ванна – 1 шт. Кран-букса – 4 шт. |
| ком. 78 | Замена вводного вентиля ГВС |  | Кран 1/2 с американкой – 1 шт. |
| 2 эт. лев. ст. | Ремонт пола у ствола мусоропровода |  | Смесь цементно-песчаная – 15 кг. |
| 2, 3 эт. лев. ст. | Ремонт стояка канализации |  | Герметик- 280 гр., бинт стерил. 5 м*10 см – 2 шт. |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |
|  | Обработка подвала от насекомых |  | Аэрозоль от насек. – 105 мл. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 847,6 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 8 эт. прав. ст. | Остекление окна на лестничной площадке |  | Стекло листовое 4 мм – 0,62 м2 |
| комн. 1 | Ремонт этажного эл. щита |  | Автомат 25 А – 3 шт., дин-рейка, 30 см – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| 5 эт. прав. ст. | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 3 шт. |
| 5 эт. прав. ст. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стартер 65 W – 3 шт. |
| 3 эт., лев. ст. | Ремонт эл. плит | Замена эл. конфоророк, переключ. мощнос. | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 - 1 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-180 - 1 шт., переключатель мощности – 2 шт. |
| 4 эт. лев. ст. | Ремонт радиатора отопления в коридоре с применением сварки |  |  |
| 9 эт. лев. ст. | Прочистка канализации в общей кухне |  |  |
| 5 эт. прав. ст. | Прочистка засора в стволе мусоропровода |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления | Замена манометров и термометров | Манометр – 1 шт., смазка графитная – 0,24 кг, термометр – 1 шт. |
| 3 эт. лев. ст. | Ремонт смесителя в общей кухне | Замена кран-буксы | Кран-букса – 1 шт. |
| 1 эт., лев. ст. | Ремонт эл. плит | Замена эл. конфоророк и переключателей мощностей | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 - 1 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-180 - 2 шт., переключатель мощности – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – 3 шт., лампа 36 Вт – 1 шт., лампа 40 Вт – 12 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стартер 65 W – 1 шт. |
| 2 эт. прав. ст. | Установка перемычки на стояке отопления в кладовке |  | Муфта 25*3/4 вн. – 2 шт., муфта раз. 25*3/4 вн. – 2 шт., угол 25*90 – 2 шт., труба пп 25 мм гор. – 1 м. |
| лев. ст. | Ремонт кровли |  |  |
| комн. 114-115 | Обследование комнаты по заявлению собственника |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала от насекомых |  | Средство от насекомых – 200 мл. |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 847,6 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории |  |  |
| комн. 27-28 | Замена шланга от врезки к бачку унитаза в секции |  | Шланг 60 г/ш – 1 шт. |
| 7 эт., лев. ст. | Ремонт стояка канализации |  | Герметик силик. – 280 мл, лен – 100 гр. |
| комн 64, 77 | Ремонт стояка ХВС со сваркой |  | Труба 20 мм – 3 м, затвор 100 – 2 шт., вентиль 40 мм – 1 шт., сгон 40 мм – 1 шт., муфта 40 мм - 1 шт., контргайка – 1 шт. |
| 1, 2 эт. прав. ст | Остекление окна на лестн. площадке |  | Стекло листовое – 2,4 м2, гвозди 1,6*25 – 0,15 кг. |
| 7-8 эт. прав. ст | Ремонт стены на л/площадке |  | Штукатурка гипсовая – 20 кг. |
| комн. 43 | Ремонт стояка ХВС с применением сварки |  | Труба 25 мм – 3 м, труба 15 мм – 1 м, вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Замена спускника на стояке ХВС в подвале |  | Кран-фильтр 1/2 – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт., лампа 36 Вт – 7 шт., лампа 40 Вт – 14 шт., лампа 58 Вт- 1 шт., патрон – 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник ЛПО – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стартер 65 W – 5 шт. |
| 4 эт. прав. ст. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
| 1 эт., лев. ст. | Ремонт эл. плит | Замена эл. конфоророк | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 - 2 шт. |
| 7 эт. лев. ст. | Устранение засора мусорпровода |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 1-9 эт., лев. и прав. ст | Косметический ремонт общих ванных комнат |  | Грунтовка глубокопрон. – 50 л, грунтовка д/внутр. работ – 10 л, колер изумрудный – 1,8 л, краситель изумрудный – 1,1 л, краска д/стен и потолков – 168 кг, шпатлевка универс. – 84 кг, штукатурка гипсовая – 150 кг, эмаль ПФ-115 белый 47 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зелен. – 10 кг. |
|  | Ремонт цоколя |  | Цемент М500 – 100 кг, стекло жидкое – 2,6 кг, смесь цементно-песчаная – 510 кг, грунт ГФ красн.-кор. – 30 кг. |
|  | Покраска стояков ХГВС в санузлах |  | Грунт ГФ красн.-коричнев. – 2,5 кг. |
| 3 эт. прав. ст | Остекление окон на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стекло листовое, 4 мм – 1,5 м2, гвозди 1,6*25 мм – 0,15 кг. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 36 Вт – 4 шт., лампа 40 Вт – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стартер 65 W – 2 шт. |
| 1 эт., лев. ст. | Ремонт эл. плит | Замена эл. конфоророк и переключателей мощностей | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 - 1 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-180 - 5 шт., переключатель мощности – 4 шт. |
|  | Замена навесного замка на двери мусорной камеры |  | Замок навесной – 1 шт. |
| 4 эт. лев. ст. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
| 7 эт. лев. ст. 1 эт. прав. ст | Ремонт смесителя в общей кухнп | Замена кран-буксы | Кран-букса – 3 шт. |
| 7 эт., лев. ст | Устранение течи радиатора отопления в общей ванной комнате |  |  |
| 1 эт. прав. ст. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Ремонт ступеней |  | Арматура гладкая, 12 мм – 1 м. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена задвижки в теплоузле |  | Кран 80 мм – 1 шт. |
| 4 эт., лев. ст. | Ремонт смесителя на общей кухне | Замена кран-буксы | Кран-букса – 2 шт. |
|  | Остекление окон на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стекло листовое, 4 мм – 3,1 м2. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт., лампа 36 Вт – 4 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стартер 65 W – 4 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный водовод |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой водовод |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт., лампа 36 Вт – 2 шт., лампа 40 Вт – 5 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стартер 65 W – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателя в холле |  | Выключатель 1 кл о/п – 1 шт. |
| 2 эт., лев. ст. | Ремонт эл. плит | Замена эл. конфоророк | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 - 1 шт. |
|  | Установка табличек на подъезд |  | Табличка на подъезды – 1 шт. |
|  | Прочистка канализации в подвале |  | 1 |
| 5, 6 эт. лев. ст. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Соль дорожная – 10 кг |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт смесителя в общей кухне |  | Подводка д/смесителя – 2 шт. |
| 5 эт., лев. ст. | Замена вводного крана на стояке ХВС в общей кухне |  | Кран 1/2 с американкой – 1 шт. |
| 2 эт. прав. ст. | Ремонт радиатора отопления |  | Сгон 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 4 шт., контргайка 20 мм – 2 шт. |
| 1, 2, 3 эт. лев. ст. 3 эт. прав. ст | Ремонт смесителя в общей кухне | Замена кран-буксы | Кран-букса – 5 шт. |
| 2 эт. прав. ст. | Замена клапана мусоропровода |  | Клапан мусоропровода – 1 шт. |
|  | Остекление окон на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стекло листовое, 4 мм – 1,6 м2. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – шт., лампа 36 Вт – 2 шт., лампа 58 Вт – 8 шт., лампа 40 Вт – 24 шт., патрон – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Стартер 65 W – 8 шт., клеммник – 14 шт., провод ПУГНП 2*2,5 – 14м, коробка распределит. о/п – 4 шт. |
| 1 эт., лев. ст. | Ремонт эл. плит | Замена эл. конфоророк и переключателей мощностей | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 - 3 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-180 - 3 шт., переключатель мощности – 4 шт. |
| 2 эт. прав. ст. | Ремонт ствола мусоропровода |  |  |
| 1, 5 эт. прав. ст. 2, 9 эт. лев. ст. | Прочистка засора мусоропровода |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строительных работ – 0,40 т, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |