Отчет по содержанию и ремонту

дома № 69 корпус 3 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега |  |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| с 1 по 9 эт. пра. ст. | Косметический ремонт лестничных площадок |  | Грунтовка ГФ серая – 3,8 кг.; грунтовка д/внутр. работ – 5 л.; краситель изумрудный – 0,60 л.; краска д/стен и потолков – 14 кг.; шпатлевка универс. – 10 кг.; штукатурка гипсовая – 60 кг., эмаль ПФ-115 белая – 30 кг. |
| 7 этаж прав. ст. | Ремонт смесителя в общей ванной |  | Гусак д/кухни – 1 шт., букса 1/2 - 2 шт |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 36 Вт- 2 шт.; лампа 40 Вт- 10 шт.; патрон – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Клеммник – 4 шт., Стартер 65 W – 2 шт. |
| комн. 187 | Восстановление освещения в комнате |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 50 - 100 м | 2 раза |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Установка насоса в подвал д/откачки грунтовых вод |  | Насос дренажник – 1 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 854,3 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь - 25 кг, песок - 0,45 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 868,8 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 6 эт., прав. ст. | Ремонт смесителя в общей ванной |  | Гусак – 1 шт., переключатель д/душа – 1 шт. |
| 5, 6 эт., лев. ст. | Ремонт стояка отопления в общей кухне через перекрытие |  | Труба 20 мм – 3 м, диск отрезной – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 36 Вт – 6 шт., лампа 40 Вт – 7 шт., лампа 58 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт., патрон – 1 шт. |
| 4 эт., прав. ст. | Замена светильников на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Светильник ЛПО – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Клеммник 3 – 8 шт., стартер 65 W – 8 шт. |
|  | Прочистка канализации в подвале | 70 м |  |
|  | Замена замка на двери чердака |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок врезной – 1 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,45 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 868,8 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 40 Вт – 24 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Шар винтовой стеклянный – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Клеммник – 8 шт., провод ПУНГП 2*2,5 – 15 м, автомат 16 А – 1 шт., дин-рейка, 30 см – 1 шт. |
| 4 эт. лев. ст. | Ремонт смесителя в общей кухне |  | Кран букс - 2 шт. |
| ком. 184 | Установка радиатора отопления |  | Вентиль 20 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт. |
|  | Замена розетки в подвале |  | Розетка – 1 шт. |
| 8 эт. прав. ст. | Замена клапана мусоропровода |  | Клапан мусоропровода – 1 шт. |
| комн. 24 | Ремонт радиатора отопления с применением сварки |  |  |
| 1 эт. прав. ст. | Ремонт двери в коридоре |  |  |
| 9 эт. лев. ст. | Заштукатуривание штроб от эл. проводки |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 50-120 м | 3 раза |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 854,3 м2, 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 40 Вт – 17 шт., лампа 36 Вт – 2 шт., патрон – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Стартер 65 W – 2 шт, провод ПУГНП2*2,5 – 25м, клеммник – 16 шт. |
|  | Замена розетки в подвале |  | Розетка – 1 шт. |
| 1-9 эт. прав. ст. | Косметический ремонт общих ванных комнат |  | Грунтовка д/внутр. работ – 25 л, краситель изумрудн. – 1 л, краска д/стен и потолков – 154 кг., растворитель уайт-спирит – 2,5 л, шпатлевка универс. – 34 кг, шпатлевка гипсовая – 60 кг, эмаль ПФ-115 белая – 10 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зелен. – 10 кг. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунт ГФ красн.-корич. – 8 кг. |
|  | Ремонт лежака ГВС в подвале | Установка хомута | Хомут ремон. 1 1/4 – 1 шт. |
| 5 эт. лев. ст. | Ремонт смесителя в общей ванной | Замена смесителя | Смеситель – 1 шт. |
| ком. 124 | Ремонт стояка отопления, демонтаж радиатора |  | Вентиль 20 мм – 2 шт. |
| 3 эт. прав. ст. | Ремонт слива канализации в общей ванной |  | Обвязка д/ванны – 1 шт., манжета 73*50 – 1 шт. |
| 6 эт. прав. ст. | Ремонт стояка и лежака канализации в общей ванной, ревизия обвязки для ванной |  | Герметик 280 гр. |
| 3 эт. прав. ст. | Замена стояка канализации и лежака в общей ванной |  | Тапер 50 мм – 1 шт., манжета 73*50 – 1 шт., компенсатор 50 мм – 1 шт.. труба 50 мм – 2 м, хомут с шурупом 50 мм – 2 шт., герметик – 0,25 шт. |
| 5 эт. прав. ст | Прочистка канализации на общей кухне |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 40 Вт – 6 шт., лампа 36 Вт – 6 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Стартер 65 W – 2 шт, клеммник – 4 шт. |
|  | Косметический ремонт общих ванных комнат |  | Грунтовка д/внутр. работ – 20 л, колер изумрудный – 0,6 л, краска д/стен и потолков – 98 кг, растворитель уайт-спирит – 2,5 л, шпатлевка универсальн. – 36 кг, штукатурка гипсовая – 60 кг, эмаль ПФ белый – 15,2 кг, эмаль ярко-зелен. – 10 кг. |
| 8 эт. лев. ст. | Ремонт смесителя в общей ванной | Замена гусака | Гусак ванна – 1 шт. |
| 1 эт. прав. ст. | Ремонт сливного бачка унитаза в секции | Замена запорного клапана | Клапан нижний – 1 шт. |
| 1 эт. лев. ст. | Ревизия эл. проводки в общей анной |  |  |
|  | Обработка подвала |  | Белизна – 1 л. |
|  | Обработка подвала от насекомых |  | Аэрооль от насеком. – 105 мл. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 854,3 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 5 эт. прав. ст. | Замена обвязки в общей ванной |  | Обвязка на ванну – 1 шт. |
| комн. 192-193 | Ревизия эл. проводки |  |  |
| комн. 110 | Обследование комнаты по заявлению собственника |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 697 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| комн. 46-47 | Замена вводных вентилей на стояках ХГВС в секции |  | Вентиль 15 мм – 2 шт. |
| комн. 77 | Замена вентиля на врезке для унитаза в секции |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
| 1 эт. прав. ст. | Ремонт смесителя | Замена кран-буксы | Кран букса – 1 шт. |
| 4 эт. лев. ст. | Замена смесителя в общей ванной |  | Смеситель – 1 шт. |
| 6 эт. лев. ст. | Замена розетки в общей кухне |  | Розетка – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 40 Вт – 17 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт., патрон – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Стартер 65 W – шт, клеммник – 4 шт. |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 854,3 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 9 эт. прав. ст. | Замена ванной в общей ванной |  | Обвязка д/ванны – 1 шт., манжета 50*73 – 1 шт., угол 50*30 – 1 шт., угол 50*45 – 1 шт., угол 50*90 – 1 шт., труба 50 мм – 0,5 м. |
| 1 эт. прав. ст. | Ремонт сантехники на общей кухне | Замена мойки, сифона и кран букс. | Мойка эм. чугун – 1 шт., сифон – 2 шт., кран –букса – 2 шт. |
| 8 эт. прав. ст. | Остекление балкона |  | Стекло листовое, 4 мм – 1,84 м2. |
| 8 эт., прав. ст. | Ремонт пола в общем коридоре |  | Смесь цементно-песчаная – 30 кг. |
| комн. 16 | Восстановление освещения в комнате |  | Автомат 16 А – 2 шт. |
| 8 эт. прав. ст. | Ремонт балконной двери |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 40 Вт – 3 шт., лампа св/д А 60 – 6 шт., патрон – 2 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 697 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена клапана мусоропровода |  | Клапан мусоропровода – 1 шт. |
| 1-9 эт. лев. ст. | Косметический ремонт л/площадок |  | Штукатурка гипсовая – 30 кг, грунтовка д/внутр. работ – 5 кг, краска д/стен и потолков – 42 кг, колер изумрудный – 0,6 кг, шпатлевка универсальная – 24 кг, эмаль ПФ-115 белый – 2,8 кг. |
|  | Остекление балконной двери |  | Стекло листовое, 4 мм – 0,7 м2, гвозди 1,6*25 мм – 0,15 кг. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 40 Вт – 19 шт., патрон – 2 шт. |
| комн. 129 | Восстановление освещения в комнате |  |  |
|  | Замена замка на двери чердака |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
| 9 эт., лев. ст. | Ремонт розетки на общей кухне |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| ком. 117 | Замена радиатора отопления |  | Муфта комб. гайка 20*1/2" – 2 шт., Муфта комб. штуцер 20*1/2" – 2 шт., уголок пп 20 45 – 4 шт., переходник 1/2"-3/4" ш/г – 2 шт., труба без зачистки 20 мм – 1 м. |
| 1-9 эт. лев. и прав. ст. | Установка заглушек на стояках отопления |  | Заглушка 3/4 вн. – 14 шт. |
| 5 эт. лев. ст. | Ремонт смесителя | Замена кран букс | Кран букса – 2 шт. |
| 7 эт. прав. ст. | Остекление балконной двери |  | Стекло листовое, 4 мм – 1,2 м2. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 40 Вт – 9 шт., лампа св/д А 60 – шт. |
|  | Ремонт эл. плит | Замена эл. конфорок | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 – 2 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-180 – 2 шт. |
| комн. 134, 116, 139 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный водовод |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой водовод |  |  |
| 7 эт. прав. ст. | Ремонт балконной двери |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 50 - 120 м | 2 раза |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Остекление окон на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Стекло листовое, 4 мм – 5 м2. |
| ком. 148 | Установка радиатора |  | Кран 20 мм с американ. – 2 шт. |
|  | Установка кранов на радиаторы |  | Кран 20 с америк. – 16 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Светильник ЛПО – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 40 Вт – 5 шт., лампа 36 Вт – 4 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Стартер 65 W – 4 шт. |
|  | Ремонт эл. плит | Замена эл. конфорок | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 – 1 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-180 – 1 шт. |
| комн. 187 | Прочистка канализации в секции |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 40 Вт – 22 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Патрон – 2 шт., клеммник – 4 шт. |
| 1 эт. | Ремонт двери в тамбуре |  |  |
| 7 эт. лев. ст. | Устранение течи канализации в общей ванной |  |  |
| 3 эт. лев. ст. | Прочистка засора мусоропровода |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале |  | 1 |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строительных работ – 0,40 т, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |