Отчет по содержанию и ремонту

дома № 1 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Ремонт стояка ХВС с применением сварки в теплоузле |  | Труба 32 мм – 1 м, кран 32 мм – 1 шт., сгон 32 мм – 1 шт., муфта 32 мм – 1 шт., контргайка 32 мм – 1 шт., кран 15 мм – 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,40 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега | 4 шт. |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 4 под. | Остекление окна на л/ площадке |  | Стекло лист., 4 мм – 2,13 м2. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 630,1 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| З под., 5 этаж | Остекление окна на лестн. площадке |  | Стекло лист., 4 мм – 0,92 м2. |
| 2 под. | Укрепление светильника при входе в подъезд |  | Клеммник – 2 шт. |
| 2 под. | Прочистка засора канализации в теплоузле |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
| кв. 57 | Прочистка стояка канализации |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| кв. 50 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления | Замена манометров | Манометры – 3 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. 3, 4 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 1 под. 3, 4 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 4 шт. |
|  | Устан6овка блоков во дворе дома |  | Блок ФБС 24.3-6 – 3 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 21 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 2, 3 под. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 2, 3 под. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 4 шт. |
| кв. 21 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 45 | Замена кранов на радиаторах отопления |  | Боченок 1/2" – 2 шт., кран 1/2" – 2 шт., кран шаров. 1/2" – 1 шт. |
| кв. 19 | Замена вентилей на стояках отопления |  | Вентиль 15 мм – 4 шт., сгон 15 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт., боченок 15 мм – 3 шт., труба 15 мм – 1 м. |
| кв. 26 | Установка спускного вентиля |  | Вентиль 20 мм – 1 шт., сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Установка табличек на подъезды |  | Табличка на подъезды – 4 шт. |
| 3 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 3 под. 2 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
| кв. 26 | Замена вентилей на радиаторах отопления |  | Вентиль 15 мм – 2 шт., боченок 15 мм – 2 шт. |
| кв. 43 | Опломбировка приборов учета |  |  |
| кв. 19, 27 | Восстановление отопления по стояку полотенцесушки |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 14 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  |  |
| 2 под. 5 эт. | Остекление окна на л/ площадке |  | Стекло лист., 4 мм – 0,8 м2. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |