Отчет по содержанию и ремонту

дома № 2 по 4-му Норскому переулку

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 30 площ. 1 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 27 | Устранение течи на подводке к радиатору отопления |  | Американка 3/4" – 2 шт. |
| кв. 21 | Устранение течи радиатора отопления в комнате |  |  |
|  | Замена участка трубопровода ГВС на полипропилен |  | Муфта соединит. 32 мм – 1 м, уголок 90о 32 мм – 1 м, тройник 32*20*32 мм – 1 шт., кран рр 20 мм – 1 шт., труба 32 мм – 1 м, труба 20 мм – 1 м. |
| 1, 4 под. | Устранение течи на радиаторах отоплении |  | Сгон 1" – 4 шт., муфта 1" – 4 шт., контргайка 1" – 4 шт., сгон 1 1/4" – 2 шт., муфта 1 1/4" – 2 шт., контргайка 1 1/4" – 2 шт., сгон 3/4" – 2 шт., муфта 3/4" – 2 шт., контргайка 3/4" – 2 шт. |
| 3 под. 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 19 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник ПСХ-60 – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 4 шт. |
| кв. 104 | Устранение воздушной пробки из стояка ГВС |  |  |
| 3 под. | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 492,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |