Отчет по содержанию и ремонту

дома № 12 корпус 2 по Архангельскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,40 тн, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 5 | Устранение течи п/сушителя с применением сварки |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 13 | Обследование стояков ХВС на наличие в воде примесей ржавчины |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| т/узел | Ремонт рециркуляционного узла ГВС |  | Труба 32 мм – 2 м., сгон 32 мм – 2 шт., сгон 25 мм – 2 шт., муфта 25 м – 2 шт., вентиль 32 мм – 1 шт., муфта 32 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт., контргайка 32 мм – 2 шт. |
| кв. 25 | Ремонт соединения полотенцесушителя |  |  |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод |  |  |
|  | Ремонт бойлерного узла |  | Труба 32 мм – 3 м |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Паста - 70 гр. |
|  | Промывка системы отопления |  | Масло Cоmpressor – 0,12 л. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Грунтовка ГФ крас. –кор. – 0,35 кг., манометр – 1 шт., смазка графитная – 0,12 кг, термометр – 2 шт., уайт-спирит – 0,1 л. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 789 м2 | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 2,4 мм – 6 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт лежака и стояка ХГВС в подвале |  | Сгон 32 мм – 2 шт., муфта 32 мм – 2 шт., контргайка 32 мм – 2 шт., вентиль 32 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 1 шт., труба 15 мм – 2 м. |
| кв. 5, кв. 18 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 3 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 789 м2 | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 2,4 мм – 17 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,07 л. |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Замена замка на двери чердака |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 3 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песчано-соляная смесь – 10 кг, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 23 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
| 5 эт. | Восстановление освещения на л/площадке |  | Клеммник 3 – 2 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт., патрон подвес. – 1 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 15 кг., Песчано-соляная смесь – 30 кг, соль дорожная – 40 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 127,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |