Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по Мурманскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 7 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,40 тн, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 эт. | Косметический ремонт подъезда |  | Грунтовка глуб. проник. – 10 л, колер бежевый – 1,2 л, краска д/стен и потолков – 70 кг, шпатлевка универс. – 16 кг, штукатурка гипсовая – 90 кг, эмаль ПФ-115 беж. – 2 кг, эмаль ПФ – 115 коричнев. – 2 кг. |
| кв. 38 | Замена вводного вентиля на стояке ХВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 8 шт., патрон – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
|  | Монтаж эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Коробка распред. О/П – 1 шт., коробка распред. У-195 – 4 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,50 тн |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Паста – 20 гр. |
| кв. 57 | Регулировка ГВС терморегулятором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена запорной арматуры в тепловом узле |  | Задвижка 80 мм – 3 шт. |
| кв. 52 | Ремонт лоджии на 10 этаже |  |  |
| кв. 61 | Замена вводного вентиля на стояке ХВС |  | Вентиль 15мм – 1 шт. |
| кв. 17 | Регулировка ГВС терморегулятором |  |  |
| кв. 33 | Обследование п/сушителя на наличие протечек |  |  |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 84 мл. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 84 мл. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Краска для стен и потолков – 8 кг. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
|  | Установка общедомового прибора учета тепловой энергии |  |  |
| кв. 53 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 112 мл. |
| подвал | Монтаж эл. проводки |  | Кабель АВВГ 2,5*2 мм – 40 м., лампа 40 ВТ – 5 шт., розетка 1 м о/п – 1 шт., розетка 2 м о/п – 2 шт. |
| кв. 42 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  | Вентиль – 20 мм – 1 шт., масло Cоmpressor – 0,14 л., прокладка 50 мм – 6 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Болт М16-70 мм – 0,28 кг., гайка М 16 мм – 0,06 кг, грунтовка ГФ крас. –кор. – 0,35 кг., манометр – 2 шт., смазка графитная – 0,14 кг, термометр – 2 шт., уайт-спирит – 0,10 л. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. | Бензин АИ-92 – 4 л., леска 2,4 мм – 6 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,06 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| подвал | Монтаж эл. проводки |  | Выключатель 1 кл с/п – 1 шт., кабель АВВГ 2,5*2 мм – 20 м., клеммник – 16 шт., лампа 40 ВТ – 3 шт., патрон подв. – 2 шт. |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Средство от крыс – 400 гр. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 65 | Ремонт балконного козырька над квартирой |  |  |
| подвал | Замена участка вводов ГВС и отопления |  | Труба 89 мм – 8,5 мм., вентиль 20 мм – 3 шт., сгон 20 мм – 3 шт., отвод 108 мм – 4 шт. |
|  | Покраска входных дверей и групп |  | Грунтовка ГФ крас.-кор. – 2,5 кг. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 2,4 мм – 17 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт кровли |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 3 шт., патрон подвес. – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 65 | Замена вводных вентилей на стояке ХВС |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 3 шт. |
| 1 эт. | Ремонт пола |  | Грунтовка ЛЦ д/обеспыл. – 10 л, керамогранит 30*30 см – 27,36 м2, клей д/керамич. плитки – 125 кг, клей д/плитки – 175 кг, крестики д/каф. пл., 100 шт. – 5 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песчано-соляная смесь – 10 кг, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 1 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 56 мл. |
|  | Ограждение опасных участков |  | Лента оградительная – 30 м. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 15 кг, песчано-соляная смесь – 30 кг., соль дорожная – 40 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Опиловка деревьев |  | 2 шт. |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |