Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 36 | Ремонт радиатора отопления, установка спускника на стояке отопления |  | Сгон 20 мм – 3 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 3 шт., вентиль 25 мм – 1 шт., сгон 25 мм – 1 шт., контргайка 25 мм – 1 шт., пробка рад. 20 мм правая – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 3 шт. |
| кв. 36 | Устранение течи радиатора на кухне |  |  |
| кв. 116 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 167 | Ремонт эл. щита |  |  |
| 2 под. 3-6 эт. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,40 тн, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 143 | Замена вводного вентиля на стояке ХВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 4 шт., патрон – 2 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 8 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 20 шт. |
| 2 под., 5 эт. | Замена выключателя на л/площадке |  | Выключатель – 2 шт. |
| 2 под. 6, 8, 9 эт. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
| 2 под. | Прочистка канализации в подвале |  | 70 м |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,5 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 2 под., 6 эт. | Косметический ремонт на л/клетке |  | Штукатурка гипсовая – 90 кг., эмаль ПФ-115 корич. – 2 кг., эмаль ПФ-115 красн. – 1 кг., колер морская волна – 1,2 л, грунтовка д/внутр. работ – 25 кг., краска д/потолка белая – 70 кг, шпатлевка суперфиниш. – 30 кг, краска д/мал. шнура., 115 г. – 0,5 шт. |
| 2 под., 6 эт. | Замена стеклоблока, ремонт дверей, пожарного комплекта, ремонт дверей на переходной лоджии и у лифта |  | Брусок 50*100 мм – 6 м, доска 20*145 мм – 2 м, наличник 12*80 мм – 17,6 м, доска 40*96 мм – 12 м, ДВП 1,7*2,745 – 2 м, фанера 1525*1525*6 мм – 1 лист, саморез 3,8*25*, 30 шт. – 2 упак., саморез 3,8*19, 200 шт.- 0,6 упак., саморез 4,2*75, 100 шт. – 0,5 упак. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник SPB – 6 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 12 шт. |
| 1 под. 6 эт., 2 под. 5 эт. | Ремонт дверей в тамбуре |  |  |
| кв. 136 | Обследование квартиры на наличие засора канализации |  |  |
| 1 под. 3 эт., 2 под. 3-8 эт. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 50 п.м. |  |
| кв. 59 | Обследование л/ площадки и подвала на наличие посторонних запахов |  |  |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Паста 100 гр. – 0,2 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 3 шт. |
| кв. 73 | Замена вводного вентиля на стояке ХВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Паста – 70 гр. |
| кв. 102 | Устранение течи стояка ГВС |  |  |
| 1 под. 1 эт. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Сборка поливочного узла в подвале |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 4 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник SPB – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
| 2 под. | Восстановление освещения на незадымляемой лестнице |  | Патрон настен. Е 27 – 3 шт., лампа 40 Вт – 10 шт., клеммник – 20 шт. |
|  | Ремонт ввода ХВС до задвижки |  | Хомут 120*140 мм – 2 шт. |
| кв. 76 | Ремонт радиатора отопления | 2 шт. | Сгон 25 мм – 4 шт., контргайка 25 мм – 4 шт., вентиль 25 мм – 2 шт., труба 25 мм – 2 м, муфта 25 мм – 4 шт., лен – 100 гр. |
| 1 под | Установка спускника на стояке отопления по кв. 50 в подвале |  | Сгон 25 мм – 1 шт., контргайка 25 мм – 1 шт., вентиль 25 мм – 1 шт., муфта 25 мм – 1 шт. |
| кв. 111 | Ремонт радиатора отопления |  | Сгон 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., пробка радиаторная 20 мм правая – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт. |
| кв. 27 | Ликвидация течи стояка ХВС |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Краска для стен и потолков – 2 кг. |
| 2 под. 2 эт. кв. 95 | Обследование л/площадки и подвала на наличие постороннего запаха |  |  |
| 1 под. | Прочистка канализации в подвале | 70 п. м. |  |
| 2 под. 2 эт. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Отрава от крыс – 400 гр., приманка – гранулы д/крыс – 100 гр. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 2 под. подвал | Ремонт участка лежака ХВС |  | Труба 89 мм – 6 м., сгон 32 – 2 шт. |
| 1 под. | Остекление окна в машинном отделении |  | Стекло листовое, 4 мм – 0,9 м2. |
| 13 эт. | Замена вентилей на воздухосборнике |  | Вентиль 15 мм – 2 шт. |
| подвал | Замена участка трубы до ввода ХВС |  | Труба 108 мм – 2 м. |
| кв. 66 | Замена стояка ХВС через перекрытие на кухне |  | Муфта разъемн. 32*1 вн. – 1 шт., муфта 32*1 вн. – 1 шт., тройник 32*20 мм – 1 шт., крепление с шур. "1" – 3 шт., тройник 1/2 нар. – 1 шт., муфта пп 20 – 2 шт., труба 32 мм хол. – 4 м., труба 20 мм хол. – 1 м., крепление 1/2 с шур. – 1 шт. |
| 1 под. подвал | Ремонт внутренней ливневой канализации |  | Муфта 110 мм – 1 шт., угол 110*45 мм – 1 шт., труба 110 мм – 2 м., герметик – 560 мл., тапер 110 мм – 1 шт. |
| 2 под. подвал | Замена врезки полотенцесушителя в подвале |  | Труба 20 мм – 3 м., муфта 20*1/2 вн. – 2 шт., американка 1/2 – 1 шт. |
| кв. 118 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
| 2 под. 4 эт. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
| 2 под. 13 этаж | Монтаж эл. проводки после пожара |  | Кабель ВВГ 3*2,5 мм – 30 м., подрозетник п/бетон – 2 шт., коробка распределит. У-195 – 2 шт., клипса д/трубы гофр. 20 мм – 30 шт., выключатель 1 кл. с/п – 1 шт., светильник SPB – 2 шт. |
| 1 под. 2 под. | Замена розеток в подвале |  | Розетка 2 м о/п – 2 шт. |
| 1 под. 2 под. | Ревизия ВРУ |  | Автомат 40 А – 3 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт | Восстановление освещения у подъезда и в тамбуре |  | Автомат 25 А – 1 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Паста – 60 гр. |
|  | Промывка системы отопления |  | Вентиль 20 мм – 3 шт., масло Cоmpressor – 0,15л., прокладка 80 мм – 10 шт., прокладка 100 мм – 5 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления | Замена манометров и термометров | Болт М16-70 мм – 1,28 кг., гайка М 16 мм – 0,3 кг, грунтовка ГФ крас. –кор. – 0,4 кг., манометр – 4 шт., смазка графитная – 0,12 кг, термометр – 4 шт., уайт-спирит – 0,2 л. |
| 2 под. 2 эт. | Ремонт стены в тамбуре |  | Смесь цементно-песч. – 60 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 2,4 мм – 6 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,06 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. чердак | Установка спускника на системе отопления |  | Вентиль 15 мм – 2 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Обследование л/клетки на наличие постороннего запаха |  |  |
| 1, 2 под. | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП 1,7*2,745 м – 1 лист, гвоздь толевый 3*40 мм – 0,2 кг. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник SPB – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 6 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод |  |  |
| 1 под., 1 эт. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 | Бензин АИ-92 – 2 л., леска 2,4 мм – 15 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,06 л. |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод |  |  |
| 1,2 под. | Установка почтовых ящиков в подъезде для голосования |  | Ящик почтовый офисный – 2 шт. |
| 2 под. 3, 11 эт. | Остекление двери на переходной лоджии |  | Стекло листовое, 4 мм – 1,1 м2. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт., патрон – шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 3 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 5 шт., патрон подв. – 2 шт. |
| 2 под. | Обработка ствола м/провода и шахты дымоудаления |  | Белизна – 5 л. |
|  | Обработка подвала от грызунов |  | Средство от крыс – 400 гр. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| кв. 94 | Ремонт радиатора отопления |  | Сгон 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт. |
| кв. 112 | Ремонт радиатора отопления и полотенцесушителя с применением сварки |  | Сгон 20 мм – 3 шт., муфта 20 мм – 3 шт., контргайка 20 мм – 3 шт |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 5 шт., патрон подв. – 2 шт. |
|  | Обработка ствола м/провода и шахты дымоудаления |  | Белизна – 5 л. |
|  | Обработка подвала от грызунов |  | Средство от крыс – 400 гр. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Замена замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Устранение засора м/провода |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов |  | Средство от крыс – 400 гр. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 4 шт. |
| 2 под. | Обработка системы дымоудаления хлорсодержащим раствором |  |  |
| 1 под. 1, 3 эт. | Ремонт ствола м/провода |  |  |
| 1 под. 8 эт.; 2 под. 8, 9 эт. | Устранение засора м/провода |  |  |
| кв. 83 | Устранение течи радиатора в комнате |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песчано-соляная смесь – 10 кг, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под., 2 эт. | Ремонт экрана на переходной лоджии |  | Шифер плоский 8 мм – 1,5 м2. |
| кв. 84 | Ликвидация течи стояка отопления на кухне |  |  |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 56 мл. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 4 шт., лампа св/д А 60 – 3 шт. |
| кв. 136 | Прочистка стояка канализации на кухне | 5 пог. м. |  |
| 1 под. 1, 4, 5 эт., 2 под. 3, 5, 12 эт. | Устранение засора м/провода |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 15 кг., песчано-соляная смесь – 30 кг., соль дорожная – 40 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |