Отчет по содержанию и ремонту

дома № 71 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 40 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 1, 2 под. 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,40 тн, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3 под. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 4 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ - 0,5 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт лежака и стояка ХВС, канализации в подвале |  | Труба 25 мм – 2 м, труба 76 мм – 2,28 м, сгон 25 мм – 2 шт., вентиль 25 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 1 шт., герметик – 280 мл., лен – 100 гр., паста – 20 гр. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде здания |  | Краска для стен и потолков – 10 кг. |
| кв. 15 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 29, кв. 50, кв. 55 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
| кв. 50 | Замена вводных вентиле ХГВС | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2020 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Монтаж контура заземления дома |  | Полоса 40 мм – 6 м, уголок 32*32 мм – 6 м. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 56 мл. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт., лампа 40 Вт – 2 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 56 мл |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Краска для стен и потолков – 4 кг. |
| кв. 4 | Устранение течи стояка ХВС |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| подвал | Ремонт врезки полотенцесушителя |  | кран с американ. 1/2 г/ш – 1 шт., муфта 20 1/2 нар. – 2 шт., муфта 20*1/2 вн. – 1 шт., тройник 20*1/2 нар. – 1 шт., труба 20 мм гор. – 1 м., вентиль 15 мм – 2 шт. |
| 4 под. | Ремонт козырька |  | Линокром ТКП – 4 м2. |
|  | Ремонт стыков желобов |  | Лента гермет. 30 см – 5 м. |
| 1-4 под. | Частичный косметический ремонт подъездов с 1 по 2 эт. (2 под. с 1 по 5 эт.) |  | Грунтовка глуб. проник. – 25 л., грунтовка ГФ крас. – кор. – 7,5 кг., краска для стен и потолка – 56 кг., краска для стен и потолка голубая – 84 кг., скотч малярный – 3 шт., уайт-спирит – 1 л., эмаль ПФ-115 белый – 1,9 кг., эмаль ПФ-115 голубой – 6 кг., эмаль ПФ-115 коричнев. – 6 кг., эмаль ПФ-115 ярко-зел. – 2 кг. |
|  | Ремонт стены в тамбуре |  | Гвоздь толевый 3*40 мм – 0,2 кг., ДВП 1,7*2,745 м – 2 листа, плинтус 12*43*2500 мм – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 15 шт. |
| 1 под. 3 под. | Установка светильников |  | Арматура накладная патрон – 16 шт., шар винтовой стеклянный – 16 шт. |
|  | Промывка системы отопления |  | Масло Cоmpressor – 0,15л. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Грунтовка ГФ крас. –кор. – 0,35 кг., манометр – 2 шт., смазка графитная – 0,12 кг, термометр – 2 шт., уайт-спирит – 0,1 л. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 4 л., леска 2,4 мм – 7 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,08 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Установка спускников на системе отопления в подвале |  | Вентиль 15 мм – 4 шт. |
|  | Крепление водосточных труб на фасаде здания |  | Болт М 6*50 мм – 4 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ=92 – 3 л., леска 3 мм – 13 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,08 л. |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Установка водосточных труб на фасаде дома |  | Труба оцинкованная 1520 мм – 2,5 м., отмет оцинкованный 150 мм – 2 шт., болт М 6*50 мм – 10 шт. |
| кв. 25 | Ремонт эл. щита |  | Автомат 10 А – 2 шт. |
| . | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – шт. |
| 4 под. | Покраска входных дверей и групп |  | Грунтовка ГФ крас.-кор. – 0,5 кг. |
|  | Проклейка стыков желобов и водосточных труб |  | Лента герметизирующая 30 см. – 5 м. |
| кв. 7, 38 | Ремонт межпанельных швов |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Леска 3 мм – 4 м. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| т/узел | Замена вентиля на спускнике системы отопления |  | Вентиль 50 мм – 1 шт. |
| 2 под. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 2 под. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт., лампа ЛОН 40 Вт – 5 шт., патрон подвю – 1 шт. |
| кв. 2 | Ревизия этажного эл. щита |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. 3 эт. | Устранение засора м/провода |  |  |
| подвал | Замена участка лежака отопления |  | Труба 32 мм – 6 м., труба 15 мм – 1 м., вентиль 15 мм – 1 шт., лен – 50 гр., паста – 35 гр. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песчано-соляная смесь – 10 кг, соль дорожная – 10 кг. |
| 2 под. | Восстановление освещения у подъезда |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. | Ремонт части лежака и стояка ХВС в подвале с применением сварки |  | Труба 25 мм – 3 м., сгон 25 мм – 2 шт., вентиль 25 мм – 1 шт., сгон 20 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 1 шт., отвод 25 мм – 1 шт., муфта 25 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт. |
| 2 под. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 56 мл. |
|  | Ограждение опасных участков |  | Лента оградительная – 30 м. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 15 кг., песчано-соляная смесь – 35 кг, соль дорожная – 40 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета |  |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |