Отчет по содержанию и ремонту дома № 15

по улице Александра Невского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 68 | Замена вводных вентилей на стояках ХГВС |  | Вентиль 15 мм – 2 шт. |
|  | Замена вентиля на стояке ХВС в подвале |  | Кран п/п – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
| кв. 5, 26 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
| 4 эт. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,40 тн, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 6 | Устранение течи на стояке ГВС |  |  |
| 9 эт. | Устранение засора мусоропроводп |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале |  | 50 м |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде здания |  | Краска для стен и потолков – 9 кг. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Паста – 20 гр. |
|  | Прочистка канализации в подвале | 30 п. м. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 56 мл. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 1 | Ремонт полотенцесушителя |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 56 мл., паста – 35 гр. |
|  | Замена замков на почтовых ящиках |  | Замок почтовый – 5 шт. |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. | Брикеты для крыс – 100 гр., приманка-гранулы для крыс – 100 гр. |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| подвал | Установка спускника на стояке ХВС |  | Кран пп 63 – 1 шт. |
|  | Ревизия ВРУ |  | Автомат 40 А – 2 шт. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка 1 м/оп – 1 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Паста – 60 гр., герметик – 84 мл. |
|  | Промывка системы отопления |  | Вентиль – 20 мм – 2 шт., масло Cоmpressor – 0,14 л., прокладка 80 мм – 6 шт., прокладка 100 мм – 5 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Болт М16-70 мм – 0,74 кг., гайка М 16 мм – 0,18 кг, грунтовка ГФ крас. –кор. – 0,35 кг., манометр – 2 шт., смазка графитная – 0,14 кг, термометр – 2 шт., уайт-спирит – 0,2 л. |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1350 м2 | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 2,4 мм – 6 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1, 5 эт. | Замена светильников в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. | Средство от крыс – 400 гр. |
| кв. 1 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1350 м2 | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 2,4 мм – 15 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,07 л. |
| 9 эт. | Прочистка засоров мусоропровода |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Монтаж вывода ХВС из подвала |  | Труба 20 пп холл. – 16 м., кран пп 20 – 1 шт., угол 20*90 – 10 шт., угол 20*45 – 10 шт., муфта пп 20 – 10 шт., кран 1/2 г/ш – 1 шт., американка 1/2 – 2 шт., хомут пласт. – 4 шт. |
| т/узел | Замена вентиля на спускнике системы отопления |  | Вентиль 50 мм – 1 шт. |
| кв. 61 | Замена вводных вентилей ХГВС |  | Вентиль 15 мм – 2 шт. |
| кв. 3 | Ремонт этажного эл. щита |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. | Средство от крыс – 400 гр. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 8 эт. 9 эт. | Устранение засора м/провода |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. | Средство от крыс – 400 гр. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песчано-соляная смесь – 10 кг, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 2, 3, 9 эт. | Устранение засора м/провода |  |  |
| 3 эт. | Ремонт пожарного щита и двери на переходной лоджии |  | ДВП 1,22*2,44 – 2,02 м2, брусок 40*50*3000 мм – 4 пог. м., наличник 12*70*2200 – 4,4 м, гвоздь толевый 3*30 – 60 шт. |
| 3 эт. | Окраска пожарного щита |  | Эмаль ПФ-115 красный – 1 кг. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 56 мл. |
| кв. 56 | Опломбировка приборов учета ГВС | 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 10 кг, песчано-соляная смесь – 30 кг., соль дорожная – 40 кг. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |