Отчет по содержанию и ремонту

дома № 36 корпус 2 по улице Труфанова

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 6 | Прочистка стояка канализации |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,40 тн, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 29 комн. 1-4 | Ремонт бачка унитаза и смесителя в секции |  | Арматура нижняя – 1 шт., подводка к смесителю, 50 см – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 5 шт., лампа 36 Вт – 5 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник ЛПО – 1 шт., светильник СПП – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Клеммник – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,50 тн, |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 4 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Краска для потолка белая – 5 кг, краска для стен и потолка – 4 кг. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Паста – 20 гр. |
| 7-9 эт. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 2 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 84 мл. |
|  | Прочистка лежака канализации в подвале | 50 п. м. |  |
| кв. 30 комн. 4 | Обследование радиатора отопления на наличие протечек |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1,5 эт. под. попещ. | Установка вентиля на врезке стояка ГВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Ремонт лежака и врезки стояка ГВС в подвале |  | Вентиль 32 мм – 1 шт., сгон 32 мм – 2 шт., вентиль 15 мм – 1 шт., труба 32 мм – 2 м., муфта 32 мм – 2 шт., контргайка 32 – 2 шт. |
| 1,5 эт. | Замена замка в подсобном помещении |  | Замок навесной – 1 шт., проушина – 2 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 84 мл., паста – 35 гр. |
|  | Восстановление освещения в тамбуре |  | Выключатель 1 кл о/п – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 1 шт., лампа 40 Вт – 2 шт., |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 7,5 эт. | Остекление балконных дверей |  | Стекло листовое, 4 мм – 1,5 м2. |
| 2, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 2 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 84 мл. |
| кв. 31 комн. 4 | Устранение течи радиатора |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  | Вентиль 20 мм – 2 шт., масло Cоmpressor – 0,15л., прокладка 50 мм – 4 шт., прокладка 80 мм – 4 шт., прокладка 10 мм – 3 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Болт М16-70 мм – 1,12 кг., гайка М 16 мм – 0,24 кг, грунтовка ГФ крас. –кор. – 0,35 кг., манометр – 2 шт., смазка графитная – 0,15 кг, термометр – 2 шт., уайт-спирит – 0,2 л. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 4 л., леска 2,4 мм – 7 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,08 л. |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Ремонт радиатора отопления в подъезде |  | Сгон 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт., паста – 120 гр. |
| библиот. | Устранение течи радиатора отопления в подъезде |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 2,4 мм – 17 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,08 л. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Покраска входных дверей и групп |  | Грунтовка ГФ красн.-корич. – 2 кг. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник СПП – 1 шт. |
|  | Восстановление освещения в тамбуре |  | Выключатель 1 кл с\п – 1 шт., клеммник – 2 шт. |
|  | Покраска детского городка на придомовой территории |  | Эмаль ПФ-115 желтый – 1 кг., эмаль ПФ-115 зеленый – 1 кг., эмаль ПФ-115 красный – 1 кг., эмаль ПФ-115 синий – 1 кг. |
|  | Демонтаж круговой карусели на придомовой территории |  |  |
| кв. 30, кв. 31 | Обследование ванных комнат по заявлению собственника |  |  |
|  | Ремонт козырька над входной группой |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 |  |
|  | Обработка мусорокамер от грызунов | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 9 эт. | Замена стояков отопления через перекрытие |  | Труба 20 мм – 6 м. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник СПП – 3 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 1 шт. |
|  | Замена замка на двери чердака |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Замена навесного замка на двери чердака |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 1 шт., лампа 58 Вт – 2 шт. |
| кв. 31 комн. 4 | Ремонт радиатора отопления в комнате с применением сварки |  |  |
|  | Восстановление освещения у подъезда |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 эт. | Замена выключателя |  | Выключатель – 1 шт. |
| кв. 36 комн. 1-2 | Восстановление освещения в комнатах |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 1 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песчано-соляная смесь – 10 кг, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 5,5 эт. | Ремонт радиатора отопления в подъезде с применением сварки |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., лен – 25 гр., паста – 18 гр. |
| 5 эт. | Ремонт пожарного щита и двери на переходной лоджии |  | ДВП 1,22*2,44 – 0,95 м2, брусок 40*50*3000 мм – 2 пог. м, петля накладная – 4 шт., гвоздь толевый 3*30 – 30 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 2 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале |  | Герметик – 56 мл. |
| 5 эт. | Обследование балкона на л/площадке по заявлению собственника |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 15 кг, песчано-соляная смесь – 30 кг, соль дорожная – 40 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |