Отчет по содержанию и ремонту

дома № 1 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 18, 20 комн. 3 | Установка вентилей на стояки отопления под полом |  | Кран шар. 25 мм – 2 шт., вентиль 15 мм – 2 шт, сгон 25 мм – 2 шт., муфта 25 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., заглушка 15 мм – 2 шт., труба 25 мм – 1 м. |
| кв. 63 | Устранение течи спускного вентиля на радиаторе |  | Вентиль 15 мм – 1 шт., боченок 15 мм – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 8 шт. |
| кв. 5 | Устранение течи полотенцесушителя |  | Хомут – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 2 | Монтаж электропроводки от ВРУ до 1 подъезда |  | Кабель АВВГ 2*10 – 70 м, труба гофрир. 20 – 70 м, клипса д/трубы гофрир. 20 – 20 шт., хомут 3,6*290 мм, 100 шт. – 1 упак. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник SPB – 5 шт. |
|  | Ремонт пола |  | ДВП 0,9*2,75 м – 1 шт. |
| кв. 3, кв. 11 | Восстановление освещения в квартирах по стояку |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена лежака ХВС |  |  |
| 1 под. 5 эт., 4 под. 5 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник SPB – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 4 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
| кв. 57 | Прочистка стояка канализации |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 4 под. | Восстановление освещения на л/площадке |  | Выключатель 1 кл с\п – 1 шт., Выключатель 2 кл с/п – 1 шт., |
|  | Промывка системы отопления |  | Масло Cоmpressor – 0,15 л.. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Грунтовка ГФ крас. –кор. – 0,35 кг., манометр – 2 шт., смазка графитная – 0,15 кг, термометр – 1 шт., уайт-спирит – 0,1 л. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 | Бензин АИ-92 – 4 л., леска 2,4 мм – 7 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 1 | Опломбировка приборов учета ХВС |  |  |
| кв. 20 комн. 2 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 4 под., 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 1 шт. |
| 1 под. 3, 4 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 1 шт. |
| кв. 18 | Ремонт этажного эл. щита |  |  |
|  | Ремонт т/у, врезка на смешанную воду |  | Бобышка под термометр – 1 шт., паста – 140 гр., лен – 100 гр., оправа под термометр – 1 шт., труба 89 мм – 3 м, вентиль 15 мм – 3 шт., отвод 89 мм – 1 шт.. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 2,4 мм – 17 м., масло для 2-такт. двигат. – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 4 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 4 под. | Ремонт входных групп |  | Смесь сухая цементно-песчаная - 90 кг. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 3 под. 4 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Остекление окон на л/площадках |  | Стекло листовое, 4 мм – 0,72 м2. |
| 2 под. 3 эт. | Ремонт оконных рам на л/площадке |  |  |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 3 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песчано-соляная смесь – 10 кг, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 28 | Ликвидация течи радиатора в комнате |  |  |
|  | Ремонт т/у |  | Бобышка – 2 шт., оправа п/термометр – 2 шт., лен – 25 гр., паста – 18 гр., прокладка 50 – 6 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  | Лента оградительная – 30 м. |
| кв. 18 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 15 кг., песчано-соляная смесь – 30 кг, соль дорожная – 40 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |