Отчет по содержанию и ремонту

дома № 69 корпус 1 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 865,4 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 881,4 м2 | 2 раза |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования коридорах |  | Стартер 65 W– 2 шт. |
|  | Ремонт смесителя в общей кухне |  | Кран буксс – 2 шт. |
| 3 эт. лев. ст. | Замена клапана мусоропровода |  | Клапан мусоропровода – 1 шт. |
|  | Замена замка на двери чердака |  | Замок навесной – 1 шт. |
| 1-4 эт. прав. ст. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 70 м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 4777 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,40 тн, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных площадок | 255,1м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |