Отчет по содержанию и ремонту

дома № 69корпус 2 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 847,6 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега | 8580 м2 |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3 эт. лев. ст. | Ремонт смесителя в общей кухне | Замена кран-буксы | Кран-букса – 3 шт. |
| 1 эт. прав. ст. | Замена выключателя на л/клетке |  | Выключатель 1 кл с/п – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 36 Вт – 2 шт., лампа 58 Вт – 8 шт., лампа 40 Вт – 19 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт., патрон – 2 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник ЛПО – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования коридорах |  | Стартер 65 W– 4 шт., клеммник – 4 шт. |
|  | Ремонт эл./плит | Замена эл. конфорок, переключателей мощностей | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 – 2 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-180 – 3 шт., переключатель мощности – 3 шт. |
| 3 эт. прав. ст. | Устранение течи стояка отопления на общей кухне |  |  |
| 6 эт. лев. ст. | Ремонт клапана мусоропровод с применением сварки |  |  |
|  | Замена замка на двери чердака |  | Замок навесной – 1 шт. |
| 1-4 эт. прав. ст | Устранение засора мусоропровода |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3805 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,40 тн, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 245, 6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |