Отчет по содержанию и ремонту

дома № 69 корпус 3 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2020 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 854,3 м2, 18 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега |  |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| комн. 89 | Замена вводного вентиля на стояке ГВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
| .3 эт. прав. ст | Ремонт слива канализации в общей кухне |  | Сифон кухня – 1 шт., манжета 73*50 – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общ. пол. |  | Лампа 36 Вт- 2шт. |
|  | Ремонт эл./плит | Замена эл. конфорок, переключателей мощностей | Эл.-конфорка ЭКЧ-145 – 1 шт., эл.-конфорка ЭКЧ-180 – 1 шт., переключатель мощности – 2 шт. |
| комн. 149 | Устранение течи радиатора отопления в комнате |  |  |
| 3, 5 эт прав. ст | Прочистка лежака канализации в общей кухне | 10 м |  |
| 1-2 эт. лев. ст. | Устранение засора мусоропровода |  |  |
| комн. 32 | Устранение течи радиатора отопления в комнате |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 70-100 м | 2 раза |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 450 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,40 тн, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 248,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомового прибора учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |