Отчет по содержанию и ремонту

дома № 12 корпус 2 по Архангельскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт т/у | 2 м | Труба 15 мм – 2 м. |
| кв. 23 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 шт. |  |
|  | Замена навесного замка на двери подвала |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песчано-соляная смесь - 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 15 | Устранение течи стояка отопления в комнате |  |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песчано-соляная смесь - 30 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена автомата в ВРУ |  | Автомат 25 А – 1 шт. |
|  | Устранение течи лежака ГВС в подвале |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Концентрат минеральный – 15 кг, песок – 70 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 3 | Замена вводного вентиля на стояке ХВС | 1 шт. | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
| кв. 23 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 шт. |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли | 583,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 3 шт., патрон подв. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Манометр – 4 шт., термометр – 3 шт. |
| кв. 15 | Устранение течи стояка канализации |  |  |
|  | Ремонт детского городка |  | Винт 6*70 мм – 10 шт.. гайка М6 – 10 шт., доска 40*100 – 4 шт., саморез 3,5*41 – 0,3 кг, шайба М6 – 10 шт. |
|  | Окраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 желтый – 1 кг, эмаль ПФ-115 зеленая – 1 кг, эмаль ПФ-115 красный – 1,5 кг, эмаль ПФ-115 синяя – 1 кг. |
|  | Окраска входной двери | 1 шт. |  |
|  | Скашивание травы с прид омовой территории | 789 м2 | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 3 мм – 4 м., масло – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 27 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Окраска детского городка |  | Эмаль НЦ-132 – 1,6 кг. |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек отопления по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Установка переходника на спускник в подвале |  | Ниппель-переходник 1"*1/2" – 1 шт. |
| кв. 2 | Устранение течи полотенцесушителя в ванной | 1 шт. |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт., лампа ЛОН 40 Вт – 4 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли | 583,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 2 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 3 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 шт. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок – 35 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 448,4 м2, 5 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1-2 эт. | Косметический ремонт в подъезде |  | Шпаклевка базовая – 20 кг, штукатурка гипсовая – 50 кг, краска интерьерная – 3 кг, колер солнце – 0,25 л, эмаль ПФ-115 белый – 0,8 кг, лента малярная 50 мм – 40 м |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |