Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по Мурманскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт. |
|  | Восстановление освещения в мусорокамере |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт., патрон подвесн. – 1 шт., клеммник 3 – 2 шт. |
| кв. 44 | Опломбировка приборов учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песчано-соляная смесь - 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 37 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Списание показаний квартирных эл. счетчиков |  |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песчано-соляная смесь - 30 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | МАРТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Списание показаний квартирных эл. счетчиков |  |  |
|  | Замена вентиля в мусорокамере |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Ревизия этажных эл. щитов |  | Шина нулевая – 4 шт. |
| 4 эт. | Ремонт клапана м/провода | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 490 м2 |  |
| 4 эт. | Ремонт дверей на переходной лоджии | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Концентрат минеральный – 15 кг, песок – 90 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 26 | Ремонт этажного эл. щита | 1 шт. |  |
| кв. 38, 55 | Восстановление освещения в квартире |  | Шина нулевая – 1 шт., дин-рейка, 30 см – 1 шт. |
|  | Замена автомата в ВРУ |  | Автомат 40 А – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 3 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 490 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | МАЙ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 11 эт. | Ремонт дверей на переходной лоджии | 2 шт. | ДВП 1,22*2,44 м – 1 лист, Гвоздь толевый 3*40 мм – 0,1 кг. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Краска д/стен и потол. – 3 кг. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 50 мм – 5 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Манометр – 4 шт., термометр – 3 шт. |
|  | Замена терморегулятора в т/у | 1 шт. |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка ГФ серый 1 кг. |
|  | Окраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 желтый – 0,4 кг, эмаль ПФ-115 зеленая – 0,35 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 синяя – 0,35 кг. |
| 2 эт. | Прочистка засора м/провода | 1 засор |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 3 мм – 4 м., масло – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт., лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт. |
|  | Окраска детского городка |  | Эмаль НЦ-132 – 0,9 кг. |
|  | Уборка на чердачном помещении | 475,2 м2 |  |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 50 – 1 шт., вентиль 15 – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт., лампа ЛОН 40 Вт – 3 шт. |
| кв. 61 | Обследование кровли на предмет протечек в квартиру |  |  |
| кв. 29 | Ревизия вводных вентилей ХГВС | 2 шт. |  |
| 5 эт. | Ремонт клапана м/провода | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Наполнение песочницы в детском городке | 1 шт. | Песок – 375 кг. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт. |
|  | Устранение дефекта на подающем трубопроводе транзита под т/у | 3 м | Труба 89 – 3 м. |
| кв. 19 | Обследование квартиры на предмет затопа по заявлению собственника |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 490 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Обработка подвала от блох | 429 м2. | Дихлофос, 190 мл – 0,3 шт. |
|  | Обработка подвала от грызунов | 429 м2. | Средство "Крысиная смерть", 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт. |
| кв. 2 | Ремонт стояка канализации | 1 м | Бинт – 7 м, лен, 100 гр. – 2 шт., герметик, 280 мл. – 2 шт., картридж для лампы – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 429 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |