Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 154 | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. | Контргайка 20 мм – 1 шт., вентиль 25 мм – 2 шт., сгон 25 мм – 3 шт., контргайка 25 мм – 2 шт., пробка рад. 20 мм правая – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 3 шт. |
| кв. 12, 46 | Восстановление освещения в квартирах |  | Автомат 16 А – 4 шт., дин-рейка, 30 см – 1 шт. |
| 1 под. 3 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 1 засор |  |
| над кв. 79 | Очистка кровли от снега и наледи | 100 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2 2 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 уп. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песчано-соляная смесь - 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 128 | Ремонт стояка канализации в сан. узле | 1,5 м | Лен, 100 гр – 1 шт., герметик, 280 мл. – 1 шт., бинт – 14 м |
| кв. 101 | Замена участка канализационного стояка |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 4 шт., патрон подв. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
|  | Списание показаний квартирных эл. счетчиков |  |  |
| 1 под. 5, 6 эт.; 2 под. 3, 4 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 4 засора |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песчано-соляная смесь - 30 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. | Очистка кровли от снега и наледи | 506,43 м2 |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
| 2 под. | Восстановление освещения в подъезде с 1 по 13 эт. |  | Автомат 16 А – 1 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт. |
|  | Замена автоматов в ВРУ |  | Автомат 25 А – 2 шт., автомат 40 А – 1 шт. |
|  | Замена розетки в подвале |  | Розетка 2 м о/п – 2 шт. |
| кв. 141 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 142 | Ликвидация течи радиатора отопления в комнате | 1 шт. |  |
| 1 под. 1, 2 эт; 2 под. 3, 11, 12 эт. | Прочистка засора м/провода | 5 засоров |  |
| кв. 8 | Обследование квартиры на предмет промерзания стены на кухне |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Концентрат минеральный – 15 кг., песок – 90 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. | Установка металлической лестницы в подвал | 1 шт. | Лестница металлическая – 1 шт.. перила д/лестницы в подвал – 1 шт. |
| кв. 26 | Замена вводного вентиля на стояке ГВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 3 шт. |
|  | Замена автоматов в ВРУ |  | Автомат 25 А – 2 шт. |
|  | Ремонт стены вентканала над кв. 150 (закладка кирпичем) |  |  |
| 2 под., 3 эт. | Прочистка засора м/провода | 1 засор |  |
|  | Сборка поливочного узла в подвале | 1 узел |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. 5 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 1 под. 5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник 2 – 4 шт. |
|  | Замена вентиля на грязевике |  | Вентиль 20 мм – 1 шт. |
| 2 под., 13 эт. | Косметический ремонт на л/площадке |  | Грунтовка глубокопрон. – 25 л, грунтовка ГФ крас.-кор. – 1,5 кг, колер фиолет. – 3,75 л, краска д/стен и потол. – 60 кг, пленка п/э – 5 пог. м, растворитель уайт-спир. – 1 л, штукатурка гипсовая – 105 кг |
|  | Ремонт канализации в подвале | 1,5 м | Герметик, 280 мл – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка ГФ крас.-кор. – 1 кг., колер изумруд. – 0,3 л, краска д/стен и потол. – 4 кг. |
| 1 под., 2-7 эт. 2 под. 3 эт. | Прочистка засора м/провода | 8 засоров |  |
| 1 под. | Ремонт лестницы | 1 шт. |  |
| кв. 157 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 4 шт. |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 20 пог. м. |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт канализации в подвале | 5 м | Герметик 280 мл – 0,5 шт. |
| 2 под. 6, 10 эт. | Замена выключателей л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1 кл с\п – 2 шт., клеммник 3 – 4 шт. |
| кв. 122 | Обследование стояков ХГВС и канализации по заявлению собственников |  |  |
|  | Ремонт дверей на переходных лоджиях | 3 шт. | Гвоздь толевый 3*40 мм – 0,1 кг, ДВП 1,22*2,44 м – 1 лист. |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 80 мм – 4 шт., прокладка 100 мм – 8 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Манометр – 6 шт., термометр – 3 шт., |
|  | Замена замка на решетке выхода на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 | Бензин АИ-92 – 2 л., леска 2,5 мм – 4 м, масло – 0,06 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. | Ремонт кровли | 135 м2 | Линокром ТКП - 20 м2. |
| 1 под. | Установка урны у подъезда |  | Урна уличная – 1 шт. |
| 1 под. 2 эт. | Ремонт стены на переходной лоджии |  | Краска для стен и потолков – 14 кг, штукатурка гипсовая – 25 кг, смесь цементно-песчаная – 50 кг. |
| ВРУ | Замена автоматов |  | Автомат 25 А – 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 4 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт. |
| 1 под. | Прочистка лежака канализации в подвале | 20 пог. м. |  |
| 2 под. 13 эт. | Устранение течи лежака отопления |  |  |
| 2 под. 3, 8, 10 эт.; 1 под. 3 эт. | Прочистка засора м/провода | 4 засора |  |
| 1 под. 3 эт. | Ремонт клапана м/провода | 1 шт. |  |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 102 | Ремонт стояка канализации | 2 м | Бинт 14 м, герметик универс., 280 мл – 1 шт., лен, 100 гр. – 2 шт., баллон газовый, 220 гр. – 1 шт., вентиль 15 – 2 шт. |
| кв. 42 | Ремонт соединений радиатора отопления | 1 шт. | Пробка рад. 20 правая – 2 шт., труба 20 – 3 м, муфта 25 – 2 шт., контргайка 25 – 2 шт. вентиль 20 – 2 шт. |
| 2 под. | Ремонт т/у |  | Вентиль 50 – 1 шт. |
| 1 под. | Восстановление освещения в подвале |  | Автомат 16 А – 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 6 шт. |
| кв. 125 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 129, 134,135, 136 | Обследование эл. сетей квартир после пожара в кв. 136 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
| кв. 13, 77 | Прочистка засора канализации | 6 пог. м. |  |
| 2 под. 3 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 2 засора |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 4 шт. |
| 1 под. | Ремонт т/у |  | Вентиль 50 – 1 шт. |
| 2 под. | Закрашивание надписей на переходных лоджиях |  | Краска д/стен и потолков – 14 кг. |
| кв. 47 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
| 1 под. 3, 5 эт. | Прочистка засоров м/провода | 2 засора |  |
| 1 и 2 под | Ремонт дверей в подвал (заварили петли) | 2 шт. |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
|  | Обработка подвала от блох | 969,4 м2, 2 шт. | Дихлофос, 190 мл – 0,6 шт. |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство "Крысиная смерть", 200 гр. – 3 упак. |
| 2 под. | Установка насоса в подвале для откачки грунтовых вод |  | Насос погружной – 1 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. | Установка люков на выходе на кровлю |  | Люк выход на кровлю – 2 шт. |
|  | Ремонт дверей на переходных лоджиях | 6 шт. | ДВП – 10,05 м2, саморез 3,5*45 – 0,5 кг. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
| кв. 31 | Ремонт эл. щита | 1 шт. | Шина «0» - 1 шт. |
| кв. 169 | Установка почтового ящика в подъезде |  | Ящик почтовый офисный – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 4 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт. |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 3 уп. |
|  | Обработка подвала и м/камеры от тараканов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от насекомых, 125 гр. – 2 упак. |
| 1 под. 3-7 эт. 2 под. 3-7 эт. | Прочистка засоров м/провода | 10 засоров |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 5 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник 2 – 6 шт. |
| кв. 95 | Косметический ремонт в туалете после затопления |  | Угол ПВХ 20*20 – 5,4 м, профиль ПВХ 3 мм – 4,88 м, люк-дверца 200*400 мм – 1 шт., клей момент-монтаж, 400 гр. – 1 шт., панели ПВХ 8*250*2,7 м – 18 шт., шпатлевка готовая – 5 кг, краска влагостойкая – 3 кг, средство от плесени и грибка – 4 л, грунтовка глубокопроник. – 5 л, плинтус потолочный – 6 м. |
| 1 под. 12 эт.; 2 под. 3, 5, 6 эт. | Прочистка засоров м/провода | 4 засора |  |
| 1, 2 под. | Закрашивание надписей на фасаде |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 969,4 м2, 24 площ. 2 т/у |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 56 | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. | Сгон 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм- 2 шт., пробка рад. 20 правая – 2 шт., труба 20*2,8 – 1 м. |
| кв. 42-49 | Замена участка стояка ХВС через перекрытие | 2 м | Уголок пп 40*90 – 2 шт., труба 40 (хол.) – 2 м, муфта пп 40 – 4 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателя |  | Выключатель 1 кл. с\п– 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 4 шт., лампа св/д А 60 – 3 шт. |
| 1 под. 2, 3 эт. | Прочистка засоров м/провода | 2 засора |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |