Отчет по содержанию и ремонту

дома № 71 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт лежака отопления в подвале | 3 м | Труба 15 мм – 3 м, вентиль 15 мм – 2 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песчано-соляная смесь - 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3 под. | Ремонт батареи в подъезде | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песчано-соляная смесь - 30 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | МАРТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ревизия этажных эл. щитов |  | Шина нулевая – 3 шт. |
|  | Прочистка канализации в подвале | 20 п. м. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Концентрат минеральный – 15 кг., песок – 100 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 24 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | МАЙ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Краска для стен и потолков – 3 кг. |
|  | Прочистка канализации в подвале | 30 пог. м. |  |
| 3 под. 5 эт. | Ремонт выхода на кровлю | 1 шт. |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 50 мм – 5 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Манометр – 4 шт., термометр – 3 шт. |
| кв.7 | Ремонт межпанельных швов |  |  |
| 1-4 под. | Ремонт входных групп | 4 шт. |  |
|  | Окраска детского городка |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 2,5 мм – 1 м, леска 3 мм – 4 м, масло – 0,08 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| подвал | Ремонт транзитной подающей трубы | 3 м | Труба 76 – 3 м. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт. |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 15 – 1 шт. |
| . | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 20 – 1 шт., вентиль 50 – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт. |
| кв. 30 | Обследование кухни на предмет протечек с кровли по заявлению собственника |  |  |
| кв. 28 | Обследование санузла на предмет протечек с кровли по заявлению собственника |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 720,1 м2 |  |
| 3 под. | Прочистка засора канализации в подвале | 10 пог. м. |  |
|  | Обработка подвала от блох | 720,1 м2 | Дихлофос, 190 мл – 0,3 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Установка отметов на водосточную систему |  | Отмет оцинкованный 150 – 2 шт. |
| кв. 38 | Прочистка засора канализации в квартире | 3 пог. м. |  |
| 4 под. | Навеска почтовых ящиков | 2 секции |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 40 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 720,1 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 30 кг., соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |