Отчет по содержанию и ремонту дома № 15

по улице Александра Невского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 18, 25 | Замена стояка ГВС через перекрытие | 3 м | Труба 32 мм – 3 м, труба 25*3,2 мм – 2 м. |
| кв. 70 | Ремонт полотенцесушителя | 1 шт. | Муфта 1-1/2 – 2 шт., контргайка – 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., труба 15 мм – 1,5 м. |
| 3 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 1 засор |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 539,7 м2 | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 1 уп. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песчано-соляная смесь - 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 13 | Проверка квартирного эл. счетчика | 1 шт. |  |
| кв. 68 | Устранение течи стояка ГВС |  |  |
| 10 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 1 засор |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песчано-соляная смесь - 30 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | МАРТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
| 2, 8, 9 эт. | Прочистка засора м/провода | 3 засора |  |
| кв. 57 | Прочистка стояка канализации | 6 пог. м. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 85 кг., соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена стояков ХВС и ГВС с лежака в подвале до 2-го эт. | 12 м | Муфта 1 1/2" оцинк. 40 мм – 1 шт., муфта комб.гайка 40*1 1/4" – 1 шт., муфта комбин. гайка 50*1 1/2" – 2 шт., муфта ком. штуцер 40*1 1/4" – 1 шт., муфта пп 25 мм – 6 шт., муфта переход. 50*40 – 2 шт., тройник пере. 40*20*40 – 2 т., труба 40 мм (хол.) – 6 м, труба без зачистки 40 мм – 6 м, уголок пп 40*45 мм – 8 шт. уголок пп 40*90 мм – 10 шт., хомут с шурупом 1 1/4" – 4 шт. |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Кабель АВВГ 2*4 – 3 м |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа 36 Вт – 2 шт. |
| 9 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 1 засор |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 10 пог. м. |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 539,7 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 539,7 м2, |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | МАЙ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| подвал, т/у | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа 10 Вт – 3 шт., патрон подв. – 1 шт. |
| 4 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 1 засор |  |
| кв. 46, 60 | Ремонт радиатора отопления | 2 шт. | Лен, 100 гр. – 0,5 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. | Труба 20 мм – 2 м., муфта 20 мм – 1 шт., муфта 32 мм – 1 шт., контргайка 32 мм – 2 шт., сгон 32 мм – 2 шт., лен, 100 гр. – 0,5 шт., паста, 25 гр. – 0,5 шт. |
| кв. 47 | Ремонт стояка отопления с применением сварки |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 80 мм – 4 шт., прокладка 100 мм – 5 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Манометр – 4 шт., термометр – 3 шт. |
|  | Ремонт канализации в подвале | 5 пог. м. | Герметик, 280 мл – 0,5 шт. |
| 9 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 1 засор |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1350 м2 | Бензин АИ-92 – 2 л., леска 3 мм – 4 м., масло – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 5, 7, 9, 10 эт. | Прочистка засора м/провода | 4 засора |  |
|  | Закрытие ГВС (прямого и подающего трубопровода) по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 69 | Устранение течи радиатора отопления на кухне | 1 шт. |  |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 40 – 1 шт. |
|  | Замена участка стояка ХВС | 2 м | Труба 15 – 2 м. |
|  | Замена светильников в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| кв. 5 | Ремонт вентиля на радиаторе отопления | 1 шт. |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 539,7 м2, |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 539,7 м2, |  |
|  | Обработка подвала от блох | 539,7 м2 | Дихлофос, 190 мл – 0,4 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2 | Средство от крыс – 400 гр. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 28 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 7 эт. | Прочистка засора м/провода | 1 засор |  |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 9 эт. | Прочистка засора м/провода | 1 засор |  |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт., лампа ЛОН 10 Вт – 1 шт. |
| кв. 80 | Ремонт полотенцесушителя | 1 шт. | Муфта переход. 1"-1/2" – 1 шт., сгон 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм- 1 шт. |
| 1 эт. интернет магазин | Ремонт стояка канализации | 3 пог. м. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 47 | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. | Сгон 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., пробка рад. 20 правая – 2 шт., труба 20*2,8 – 1 м. |
| кв. 77 | Прочистка засора стояка канализации | 3 пог. м. |  |
|  | Установка насоса в подвале для откачки грунтовых вод |  | Насос погружной – 1 шт. |
| 10 эт. | Ремонт клапана мусоропровода | 1 шт. |  |
| 2, 5 эт. | Прочистка засора м/провода | 2 засора |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 25 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |