Отчет по содержанию и ремонту

дома № 36 корпус 2 по улице Труфанова

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 21, 25 | Замена участка стояков ХГВС через перекрытие | 6 м | Труба 15 мм – 6 м, вентиль 15 мм – 2 шт. |
|  | Монтаж ХВС из подвала на 1,5 эт. в подсобное помещение | 2 м | Заглушка пп 20 мм – 1 шт., муфта пп 25 мм – 1 шт., угол 25*90 мм – 4 шт., труба гор. 25 мм – 2 м, кран 25 мм пп – 1 шт., муфта разъем. 25*3/4 нар. – 1 шт., муфта комб. 3/4 нар. – 1 шт. |
| 7,5 эт. | Остекление балконной двери | 1 шт. | Стекло листовое, 4 мм – 0,5 м2. |
| кв. 31 комн. 8 | Замена вводного вентиля на стояке ГВС | 1 шт. | Вентиль 20 мм – 1 шт. |
| 2 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 1 засор |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песчано-соляная смесь - 40 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 29 | Замена участка внутриквартирной разводки | 2 м | Эксцентрик д/отеч. смесит. – 2 шт., фиксатор пп 20 мм – 4 шт., уголок 20*90 мм – 4 шт., труба без зачистки 20 мм – 2 м, труба 20 мм хол. – 2 м, планка п/смеситель 20*1/2 – 1 шт., муфта комб. гайка 20*1/2" – 2 шт., муфта комб. раз. штуцер 20*1/2" – 2 шт. |
| кв. 29 | Обмуровка душевого поддона | 1 поддон | Смесь цементно-песчаная – 25 кг. |
| кв. 34 комн. 1, 4 | Восстановление освещения в комнате |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 8 м., клеммник 3 – 10 шт., хомут 3,6*200, 100 шт. – 1 упак. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песчано-соляная смесь - 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | МАРТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 6,5 эт. | Остекление балконной двери | 1 шт. | Стекло листовое, 4 мм – 1,18 м2. |
| кв. 34 комн. 4 | Ревизия этажного эл. щита |  | Шина нулевая – 3 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 36 Вт – 1 шт. |
|  | Замена розетки в подвале |  | Розетка 2 м о/п – 1 шт. |
| кв. 34 комн. 4 | Прочистка стояка канализации | 6 пог. м. |  |
| кв. 30 комн. 7, кв. 34 комн. 4 | Ремонт радиатора отопления в комнате с применением сварки | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песок – 100 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 эт. | Ремонт подводок к батарее в подъезде | 1 шт. | Контргайка 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 2 шт., сгон 32 мм – 2 шт., контргайка 32 мм – 1 шт. |
| 6,5 эт. | Замена светильника |  | Светильник СПП – 1 шт., клеммник 2 – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт. |
| кв. 34 комн. 4 | Установка распределительной коробки |  | Коробка распред. У-195 – 2 шт., алебастр – 2 кг. |
| кв. 36 комн. 5 | Утепление наружной стены | 18 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | МАЙ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| подвал | Ремонт стояка полотенцесушителя |  | Вентиль 15 мм – 2 шт., сгон 32 мм – 1 шт., контргайка 32 мм – 1 шт., муфта 32 мм – 1 шт. |
| кв. 30 ком. 7, 8 | Восстановление освещения в комнатах |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка ГФ крас.-кор. – 1 кг. |
| кв. 20 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 шт. | Лен, 100 гр. – 0,5 шт., паста, 25 гр. – 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 30 комн. 1 | Восстановление освещения в ванной комнате |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт., клеммник 3 – 2 шт. |
|  | Ремонт входной двери с применением сварки | 1 шт. |  |
| кв. 17 | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. | Вентиль 20 мм – 2 шт., лен, 100 гр. – 0,5 шт., паста, 25 гр. – 0,5 шт. |
|  | Замена замка на решетке при выходе на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления |  | Прокладка 50 мм – 4 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., прокладка 100 мм – 4 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Манометр – 4 шт., термометр – 3 шт. |
|  | Окраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 желтый – 0,6 кг., эмаль ПФ-115 зеленая – 0,55 кг., эмаль ПФ-115 красный – 0,8 кг., эмаль ПФ-115 синяя – 0,55 кг. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 4 л., леска 3 мм – 5 м., масло – 0,08 л. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
|  | Окраска детского городка |  | Эмаль НЦ-132 – 1,3 кг. |
| кв. 31 комн. 6 | Устранение течи радиатора отопления в комнате с применением сварки | 1 шт. |  |
| кв. 13 | Обследование стояков на предмет отсутствия ГВС |  |  |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 278,9 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт ступеней | 2 шт. | Уголок 32*32 – 6,2 м. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 4 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
| подвал | Прочистка засора канализации | 10 пог. м. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопленя |  |  |
| кв. 30 комн. 4 | Устранение течи радиатора отопления в комнате с применением сварки | 1 шт. |  |
| 4, 5, 7 эт. | Ремонт балконных дверей на л/площадках | 3 шт. |  |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник СПП – 3 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 1 шт. |
| подвал | Замена выключателей |  | Выключатель 1 кл о/п – 2 шт. |
| кв. 2 | Прочистка засора канализации | 5 пог. м. |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка подала от блох | 278,9 м2 | Дихлофос, 190 мл – 0,4 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 6 | Ремонт этажного эл. щита | 1 шт. | Автомат 16 А – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки |  | Клеммник – 2 шт. |
|  | Навеска секции почтовых ящиков | 1 шт. |  |
| 1,5 эт. | Замена выключателя на л/площадках |  | Выключатель 1 кл о/п – 1 шт. |
|  | Замена навесного замка на двери запасного выхода |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник СПП – 1 шт. |
|  | Ремонт ступеней | 2 шт. | Уголок 32*32 – 5,8 м. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 3 шт. |
| кв. 2 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 15 | Устранение течи вводного вентиля на стояке ГВС | 1 шт. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно | Песок – 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 31 комн. 4 | Замена радиатора отопления | 1 шт. | Радиатор 4 сек. – 1 шт., комплект д/радиатора – 1 шт., кран 3/4 г/ш баб. – 2 шт., муфта комб. гайка 25*3/4" – 2 шт., муфта комб. штуцер 25*3/4" – 2 шт., труба без зачисткм 25 – 1м, уголок пп 25*45 – 4 шт., уголок пп 25*90 – 4 шт. |
| 3,5 эт. | Остекление балкона | 1 шт. | Стекло листовое – 1,1 м2. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 58 Вт – 2 шт. |
| кв. 29 | Прочистка засора стояка канализации | 7 пог. м. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |