Отчет по содержанию и ремонту

дома № 1 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| кв. 48 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песчано-соляная смесь - 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 40 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песчано-соляная смесь - 30 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ревизия этажных эл. щитов | 20 шт. | Шина нулевая – 4 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 90 кг., соль дорожная 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена лежака ХВС |  |  |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 4 шт. |
|  | Замена замка на дверях ВРУ |  | Замок навесной - 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 3 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 630,1 м2 |  |
| кв. 57 | Прочистка стояка канализации | 6 пог. м. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Манометр – 4 шт., термометр – 2 шт. |
| кв. 9 | Прочистка засора канализации | 5 пог. м. |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 | Бензин АИ-92 – 3 л., леска 2,5 мм – 5 м., масло – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
| 1 под. 3-4 эт. | Закрепление оконной рамы | 2 шт. |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления по письму ТГК-2 |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 4 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
|  | Установка спускников на с/о |  | Вентиль 15 – 1 шт. |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 50 – 1 шт. |
| кв. 1 | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. | Муфта 25 – 2 шт., контргайка 25 – 2 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт. |
| кв. 6 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 35 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2021 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках и помещении т/узла | 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 28 | Ликвидация течи радиатора в комнате | 1 шт. |  |
|  | Ремонт т/у |  | Бобышка – 2 шт., оправа п/термометр – 2 шт., лен – 25 гр., паста – 18 гр., прокладка 50 – 6 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  | Лента оградительная – 30 м. |
| кв. 18 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 25 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |