Отчет по содержанию и ремонту

дома № 12 корпус 2 по Архангельскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 13 | Ремонт полотенцесушителя |  | Хомут 25 мм – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок - 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 13 | Ремонт полотенцесушителя |  | Хомут 25 мм – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Соль дорожная – 15 кг, песок – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт детского городка |  | Доска 45-95 мм – 3 м. |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 голубой – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 желтый – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 коричневый – 2 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зелен. – 0,6 кг. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли | 583,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 15 | Замена врезки в стояк ГВС |  | Американка 3/4 – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт., кран шар. 15 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., муфта ком. раз. штуц. 20*1/2" – 1 шт., муфта ком. штуц. 20*1/2" – 1 шт., муфта пп 20 мм- 4 шт., обвод пп 20 мм удлин. – 2 шт., отвод 15 мм – 1 шт., сгон 20 мм – 1 шт., труба без зачистки 20 мм – 2 шт., уголок пп 20*45 – мм – 2 шт., уголок пп 20*90 мм – 6 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 789 м2 | Бензин АИ-92 – 2,1 л., леска 2,4 мм – 12 м., масло – 0,15 л. |
|  | Окраска фасада | 3 м2 | Грунтовка ГФ серый – 0,9 кг. |
| кв. 1 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 5 м2 | Краска д/стен и потолков – 2 кг. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод | 1 раз |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 18 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек с обратного трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Ремонт стеклопакетов | 3 шт. |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 789 м2 | Бензин АИ-92 – 1,5 л., леска 2,4 мм – 7 м. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Вентиль 20 мм – 1 шт., манометр – 3 шт., масло моторное – 0,15 л, смазка графитная – 80 гр. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Уборка мусора на чердаке |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли | 583,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| кв. 4, 21 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Промывка бойлера | 1 шт. |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 1 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок – 40 кг, соль – 40 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок – 20 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |