Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по Мурманскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Регулировка температуры ГВС терморегулятором | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 | Эмаль ПФ-115 белый – 0,3 кг. |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 15 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок - 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 10 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник 2 – 2 шт. |
| кв. 31 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 4 шт. |  |
|  | Навеска почтовых ящиков | 1 секция |  |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Соль дорожная – 15 кг, песок – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 голубой – 0,4 кг, эмаль ПФ-115 желтый – 0,4 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,4 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зелен. – 0,4 кг. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 490 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 171,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 57 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 3 шт., шина 0 – 1 шт., клеммник 2 – 2 шт. |
|  | Покраска фасада | 3 м2 | Грунтовка ГФ серый – 1 кг |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 |  |
|  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 1 шт. |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 10 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е27 – 2 шт. |
| кв. 30 | Замена вводных вентилей на стояках ХГВС |  | Кран с фильтром 1/2 – 2 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. | Бензин АИ-92 – 2,1 л., леска 2,4 мм – 11 м., масло – 0,15 л. |
|  | Замена замка на дверях м/камеры |  | Замок навесной – 1 шт. |
| кв. 64, 65 | Ремонт рулонной кровли, парапетов, фартуков, промазывание примыканий праймером | 88 м2 |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек с обратного трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка мусора на чердачном помещении | 475,2 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 38 | Устранение течи стояка отопления |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
| кв. 55 | Ревизия эл. щита | 1 шт.. |  |
| 11 эт. кв. 55 | Закрытие этажного эл. щита |  | Болт 4*10 мм – 3 шт., гайка М-4 – 1 шт., замок навесной – 1 шт., проушина – 2 шт. |
| кв. 24 | Замена вводного вентиля на стояке ХВС |  | Кран с фильтром 1/2 – 1 шт. |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 10 пог. м |  |
| кв. 46 | Устранение течи вводного вентиля на стояке ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 65 | Ревизия вводных вентилей на стояках ХГВС | 2 шт. |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  |  |
|  | Ремонт т/узла |  | Кран шар. 15 мм – 2 шт., кран шар. 20 мм – 1 шт. |
| 4 эт. | Ремонт ствола м/провода | 1 шт. |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 3 м2 |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка помещения чердака от насекомых | 475,2 м2 | Дихлофос, 190 мл – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак., средство от грызунов, 200 гр. – 1 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. | Бензин АИ-92 – 1,5 л., леска 2,4 мм – 7 м. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Вентиль 40 мм – 1 шт., кран шар. 15 мм – 1 шт., манометр – 3 шт., масло моторное – 0,15 л, смазка графитная – 80 гр., прокладка 100 мм – 2 шт., прокладка 50 мм – 3 шт., прокладка 65 мм – 2 шт. |
| кв. 64, 65 | Ремонт рулонной кровли, парапетов, фартуков | 88 м2 |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 1 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Покраска входных дверей | 4 шт. | Грунтовка ГФ красно-кор. – 1 кг. |
| кв. 38 | Ремонт подводки к радиатору отопления |  | Вентиль 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 3 шт., муфта 20 мм – 3 шт., пробка рад. 20 мм правая – 2 шт., сгон 20 мм – 3 шт., труба 20 мм – 1 м. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 4 м, клемма 3 – 4 шт. |
| кв. 11 | Обследование системы канализации на предмет засора |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 490 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 171,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 1 упак., средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Замена почтовых ящиков |  | Ящик почтовый, 6 сек. – 7 шт., дюбель 6*52 мм – 30 шт. |
| подвал | Замена замка на двери |  | Замок врезной – 1 шт. |
| т/узел | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл – 1 шт. |
| кв. 23 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 44 | Замена вводных кранов на стояках ХГВС |  | Бочонок 1/2" – 2 шт., кран 1/2 г/г баб. – 2 шт. |
| кв. 65 | Опломбировка приборов учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 10 пог. м |  |
| 9 эт. | Обследование радиатора отопления в тамбуре на предмет наличия течи |  |  |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 45 кг., соль – 45 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 62 | Обследование квартиры на предмет протечек с кровли |  |  |
| кв. 62 | Очистка снега и наледи над квартирой | 50 м2 |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 429 м2 | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 20 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |