Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. | Очистка оголовков канализационных стояков от наледи на кровле | 7 шт. |  |
| кв. 148 | Ремонт полотенцесушителя |  | Контргайка 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт. |
| 2 под. 4, 8, 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 3 шт. |
| 2 под., 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателя |  | Выключатель 2 кл. – 1 шт. |
|  | Регулировка температуры ГВС терморегулятором | 1 раз |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
| 2 под. 9 эт. | Прочистка засоров м/провода | 1 засор |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 20 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 1-12 эт. | Восстановление освещения в подъезде у лифтов |  | Автомат 16 А – 2 шт. |
| 2 под. 1, 7 эт. | Замена выключателей |  | Выключатель 1 кл. – 2 шт. |
| кв. 31 | Ремонт стояка канализации | 1 пог. м | Герметик универс. – 280 мл., лен – 100 гр. |
| кв. 168 | Ремонт полотенцесушителя |  | Контргайка 15 мм – 4 шт., муфта 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 4 шт. |
| 2 под. 5 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| кв. 54 | Обследование системы ГВС на предмет отсутствия давления |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Эмаль ПФ-115 белый – 0,4 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок - 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. | Ремонт регулятора давления | 1 шт. |  |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 15 пог. м |  |
| 1 под. | Закладка подвального окна кирпичем |  | Кирпич – 8 шт. |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора | 1012,86 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Соль дорожная – 10 кг. песок – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник 3 – 4 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей |  | Выключатель 1 кл. – 1 шт. |
| 1 под. | Восстановление освещения в подвале |  | Лампа св/д А 60 – 5 шт., выключатель 1 кл. – 1 шт., клеммник 3 – 2 шт., кабель ПВС 2*2,5 мм – 2 м. |
| кв. 6 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 2 под. | Установка насоса в подвале для откачки грунтовых вод |  | Насос погружной – 1 шт. |
| 1 под. 4, 6,эт., 2 под. 4, 8 эт. | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | Фанера 11 мм – 1,8 м2. |
| кв. 31 | Обследование системы ХГВС на кухне на предмет отсутствия ХГВ |  |  |
| кв. 29, 48, 106 | Устранение течи радиатора отопления | 4 шт. | Контргайка 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., пробка рад. 20 мм правая – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., |
| 1 под. 3 эт.; 2 под. 3, 8, 9 эт. | Прочистка засоров м/провода | 4 засора |  |
| кв. 145 | Обследование стояков ХГВС на предмет наличия течи |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 285,3 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
| 1, 2 под. | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2 2 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 2 уп. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 | Бензин АИ-92 – 2 л., леска 2,4 мм – 10 м., масло – 0,1 л. |
| кв. 38, 56, 164 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 1 под. 6 эт.; 2 под. 12 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 6 пог. м | Краска д/стен и потолков – 2 кг. |
| 1 под. 5 эт. | Замена выключателей |  | Выключатель 1 кл. – 1 шт. |
| 1 под. 5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник 2 – 4 шт. |
| кв. 74 | Устранение течи стояка ХВС |  | Хомут – 1 шт. |
| кв. 152 | Обследование кв. на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
| 1 под. 3 эт.; 2 под. 8, 9 эт. | Прочистка засоров м/провода | 3 засора |  |
| 1 под. | Обследование кровли на предмет протечек на л/площадку |  |  |
| 1 под. 12 эт. | Устранение течи системы отопления на л/площадке |  |  |
| 1 под. | Обследование помещение чердака на предмет течи системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 5 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 8, 10 эт.; 2 под. 5 эт | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
| 1 под. 8 эт.; 2 под. 5 эт | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник 3 – 5 шт. |
| кв. 106 | Замена радиатора отопления | 1 шт. | Комплект д/радиат. 3/4" – 1 шт., муфта комб. гайка 25*1" – 2 шт., муфта комб. штуц. 25*3/4" – 2 шт., радиатор бимет. 10 секц. – 1 шт., труба без зачистки 25 – 1 шт., уголок пп 25*90 – 4 шт., |
| 1 и 2 под. | Ремонт и окраска входных групп и цоколя | 2 шт. | Грунтовка глубокопрон. – 20 л, грунтовка ГФ крас.-кор. – 37 кг, смесь цементно-песчаная – 675 кг, шпатлевка цементная – 60 кг, штукатурка фасадная – 100 кг, эмаль ПФ-115 св.-голуб. – 7 кг. |
| 2 под. | Установка урны у подъезда |  | Урна уличная – 1 шт. |
| кв. 84 | Ремонт рулонной кровли над квартирой, л/площадкой | 80 м2 |  |
| 2 под. | Ремонт вентиляционных труб: воздуховода, колпаков, дымохода | 4,14 м2, 4 шт., 8 м |  |
|  | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | Фанера – 2,3 м2, гвоздь 2*25 – 0,2 кг. |
|  | Закладка подвальных окон |  | Кирпич силикат. – 16 шт., смесь цементно-песчаная – 50 кг. |
| кв. 127 | Устранение течи стояка ХВС |  | Хомут 25 мм – 1 шт. |
| кв. 4 | Обследование помещения санузла на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
| 1 под. 3эт.; 2 под. 9 эт. | Прочистка засоров м/провода | 2 засора |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3, 12 эт., 2 под. 9 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 5 шт. |
| 2 под. | Промывка системы отопления и т/узла |  |  |
| кв. 11 | Устранение течи стояка ГВС |  | Хомут 32 мм – 1 шт. |
| кв. 148 | Обследование сантехнических приборов на предмет слабого напора ХВС |  |  |
| 1 под. 3, 5, 6 эт. | Прочистка засоров м/провода | 4 засора |  |
| 1 под. | Ремонт т/узла |  | Кран шар. 15 мм – 2 шт., кран шар 20 мм – 1 шт. |
| 2 под. 8 эт. | Ремонт ствола мусоропровода | 1 шт. |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 6 м2 |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от насекомых | 969,4 м2, 2 шт. | Дихлофос, 190 мл – 2 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 4 упак., средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 6 эт., 2 под. 12 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт., клеммник 2 – 4 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е27 – 3 шт. |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
| 2 под. | Устранение течи лежака ХВС |  | Хомут 100 мм – 1 шт. |
| кв. 150 | Устранение течи стояка ГВС |  | Хомут 40 мм – 1 шт. |
| кв. 150 | Обследование стояка ХВС на предмет течи |  |  |
| кв. 155 | Устранение течи вводного вентиля на стояке ГВС | 1шт. |  |
| 1 под. | Промывка системы отопления и т/узла |  |  |
| 1, 2 под. | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Вентиль 32 мм – 2 шт., кран шар. 15 мм – 2 шт., манометр – 6 шт., масло моторное – 0,25 л, смазка графитная – 120 гр., прокладка 100 мм – 6 шт., прокладка 50 мм – 4 шт. |
| 1 под. | Ремонт т/узла |  | Кран шар. 100 мм – 2 шт., кран шар. 50 мм – 1 шт., болт М 16-70 – 1,62 кг |
| 1 под. 3 эт. | Ремонт ствола м/провода |  |  |
| 2 под. 8, 9, 11, 12 эт. | Прочистка засоров м/провода | 6 засоров |  |
| кв. 45 | Обследование балкона по заявлению собственника |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л., леска 2,4 мм – 7 м. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 6 упак. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов специализированной организацией | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 5 эт. 2 под. 1, 6 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
| 2 под. 2, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 3 шт. |
| 2 под. 1, 2, 3 эт. | Замена патронов на л/площадках, тамбурах |  | Патрон подвесн. – 4 шт., |
| 2 под. 1, 2, 3 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 8 шт. |
| 1 под. 1 эт., 2 под. 1, 3 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 3 шт. |
| 1, 2 под. | Ремонт крылец |  | Смесь монтажная 50 кг, цемент М500 – 5 кг. |
| 1 под. 4, 7, 9 эт.; 2 под. 6, 10 эт. | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП – 2,13 м2, гвоздь 1,6*4 мм – 0,07 кг. |
| кв. 133 | Обследование ванной комнаты на предмет отсутствия ГВС |  |  |
| кв. 21 | Ремонт подводки к радиатору отопления |  | Контргайка 25 мм – 4 шт., муфта 25 мм – 4 шт., сгон 25 мм – 4 шт., труба 25 мм – 0,5 м. |
| кв. 121 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 165 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
| 2 под. 3 эт. | Навеска пружины на дверь переходной лоджии | 1 шт. |  |
| 1, 2 под. | Обработка подвала от насекомых |  | Дихлофос, 190 мл – 1 шт. |
| 2 под. 8 эт. | Ремонт ствола м/провода |  |  |
| 2 под. 12 эт. | Прочистка засоров м/провода | 1 засор |  |
| 1, 2 под. | Закрашивание надписей на фасаде и входных дверях | 6 по. м |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 285,3 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 1 под. 4,6 эт.; 2 под. 5, 8 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 6 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 3 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Замена патронов на л/площадках, тамбурах |  | Патрон подвесн. – 3 шт. |
| 1 под. 6 эт., 2 под. 3, 7, 10 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 3 шт., выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 1 под. 4,6 эт.; 2 под. 5, 8 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 10 шт. |
| кв. 55 | Ремонт стояка канализации |  | Хомут 104-112 мм – 1 шт., хомут 140-148 мм – 1 шт., нить крученая – 50 м, растворитель – 0,5 л. |
| кв. 73, 81, 108 | Обследование квартиры и составление акта по заявлению собственника | 3 раза |  |
| кв. 80 | Обследование квартиры на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
| 1 под. 6, 9 эт. | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП – 1,69 м2, гвоздь 1,6*4 мм – 0,05 кг. |
| 1 под. 3 эт. | Ремонт ствола мусоропровода |  |  |
| кв. 15, 50 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| 1 под. 3 эт., 2 под. 1 эт. | Прочистка засоров м/провода | 2 засора |  |
| кв. 81 | Обследование квартиры и составление акта по заявлению собственника |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 2 под. | Покраска стен и потолков на л/площадках с 1 по 12 эт. |  | Краска д/стен и потол. – 14 кг, краска колеров. – 75 кг. |
| кв. 92, 99 | Замена участка стояка ХВС через перекрытие |  | Бочонок 1/2" – 3 шт., заглушка 1/2 – 2 шт., набор д/крепления унитаза – 1 шт., прокладка 1/2 – 2 шт., труба 40 мм – 6 м. |
| 2 под. | Ремонт т/узла |  | Болт 16*80 мм – 2 шт., гайка М16 – 2 шт., паронит 15*20 мм – 2 шт., смазка графит. – 140 мл. |
| кв. 32 | Замена вводных кранов на стояке ХВС |  | Кран 1/2 г/г баб. – 1 шт. |
| кв. 86 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  |  |
| кв. 99 | Обследование стояка ГВС на предмет наличия течи |  |  |
| кв. 71 | Обследование квартиры на предмет засора стояка канализации | 2 раза |  |
| кв. 99 | Опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 80 | Ремонт стояка канализации |  | Клей холод. сварка – 55 гр., резина листовая 15*20 мм – 1 шт. |
| 2 под. 1, 2, 4, 8, 9 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП –9 шт. |
| 2 под. подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт., патрон подвесной – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт., 2 под. 8 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт., выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 2 под. 1, 2, 4, 8, 9 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 20 шт. |
| 1 под. 13 эт. | Заклейка пожарного люка на балконе линокромом | 1 шт. |  |
| 1 под. 8 эт. | Прочистка засоров м/провода | 1 засор |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 40 кг., соль – 40 кг. |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 86 | Утепление наружной стены квартиры | 6,2 м2 |  |
| кв. 76 | Обследование квартиры и составление акта по заявлению собственника |  |  |
| 1, 2 под. | Покраска стен на л/площадках на 1 эт., закрашивание надписей на дверях переходных лоджий, пожарных щитах с 1 по 12 эт. |  | Грунтовка ГФ-021 кр.-кор. – 2,5 кг, эмаль ПФ-115 красный – 2 кг, эмаль ПФ-115 темно-зелен. – 6 кг. |
| кв. 1, 8, подвал | Замена участка стояка ХВС через перекрытие |  | Муфта 1 1/4" – 2 шт., муфта комб. штуц. 20*1/2" – 2 шт., муфта комб. раз. штуц. 40*1 1/4" – 1 шт., муфта комб. штуц. 40*1 1/4" – 1 шт., муфта пп 20 мм – 3 шт., муфта пп 40 мм – 5 шт., тройник переход. 40*20*40 мм – 2 шт., труба 20 хол. – 2 м, труба 40 хол. – 8 м, уголок пп20*90 мм – 7 шт., уголок пп 40*90 мм – 4 шт., герметик – 40 мл. |
| кв. 85, 92 | Замена участка стояка ХВС через перекрытие |  | Труба 40 мм – 6 м. кран шар. бабочка 1/2" – 1 шт. |
| 1, 2 под. | Очистка оголовков канализационных стояков от наледи на кровле | 14 шт. |  |
| кв. 1 | Ремонт стояка ХВС |  | Хомут 40-43 мм – 1 шт. |
| кв. 1 | Замена унитаза |  | Крепление бачка унитаза – 1 шт., унитаз компакт – 1 шт. |
| кв. 6, 80 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 2 под. | Промывка системы канализации гидравликой | 15 пог. м |  |
| 2 под. 8 эт. | Прочистка засоров м/провода | 1 засор |  |
| 1 под. 6 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1 под. 4 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 5 шт. |
| 2 под. 3 эт | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 1 под 4, 6 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 3 шт., клемма 3 – 4 шт., дин-рейка – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м. |
| кв. 162 | Очистка кровли над квартирой | 50 м2 |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 20 кг, соль – 25 кг. |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |