Отчет по содержанию и ремонту

дома № 71 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 49 | Ремонт эл. щита |  | Шина нулевая – 2 шт. |
| кв. 26 | Обследование стояка ХВС в санузле на предмет наличия течи |  |  |
|  | Регулировка температуры ГВС терморегулятором | 1 раз |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 738,5 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  | Лента сигнальная – 100 м |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 738,5 м2 |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  | Лента сигнальная – 100 м |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Эмаль ПФ-115 белый – 0,4 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 14 | Ремонт полотенцесушителя |  | Прокладка резиновая 25 мм – 1 шт. |
|  | Спиливание сухих берез на придомовой территории | 4 шт. |  |
|  | Опиловка ив на придомовой территории | 3 шт. |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Соль дорожная – 15 кг, песок – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 голубой – 0,4 кг, эмаль ПФ-115 желтый – 0,4 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,4 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зелен. – 0,4 кг. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 347,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 2,2 л., леска 2,4 мм – 12 м., масло – 0,15 л. |
| кв. 13 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 2 шт., клеммник 2 – 2 шт., шина "0" – 2 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 5 м2 | Краска д/стен и потолков – 2 кг. |
| кв. 37 | Закрепление экрана на лоджии с применением АГП | 1 шт. |  |
| кв. 30 | Ремонт желобов | 6 пог. м |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Грунтовка ГФ крас.-кор. – 0,6 кг. |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
| 3 под. 5 эт. | Ремонт потолка на л/площадке после протечек с кровли | 2 м2 |  |
|  | Очистка желобов от мусора |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Е27 – 2 шт. |
| кв. 43 | Обследование квартиры на предмет подтопления квартир, находящихся ниже этажом |  |  |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации из подвала до колодца | 40 пог. м |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  |  |
|  | Ремонт т/узла |  | Вентиль 20 мм – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Е27 – 2 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клеммник 3 – 4 шт. |
| 1, 2, 3, 4 под. | Ремонт крылец | 4 шт. | Смесь монтажная – 300 кг. |
| 1, 2, 3, 4 под. | Покраска входных групп | 4 шт. | Эмаль ПФ-115 темно-зелен. – 2 кг. |
| кв. 37 | Ревизия этажного эл. щита | 1 шт. |  |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 15 пог. м |  |
| кв. 39 | Ремонт кровли (соединения по швам) | 26 м2 |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Вентиль 25 мм – 1 шт., вентиль 40 мм – 1 шт., манометр – 3 шт., масло моторное – 0,15 л, смазка графитная – 80 гр., прокладка 40 мм – 2 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 4 шт., |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 1,5 л., леска 2,4 мм – 7 м. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 2, 3, 4 под. | Ремонт крылец с покрытием плиткой | 4 шт. |  |
| кв. 26 | Устранение течи стояка ХВС |  | Хомут 32 мм – 1 шт. |
| кв. 38, 50 | Установка экрана на лоджию с применением АГП | 4,5 м2 |  |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 15 пог. м |  |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 2 м, клемма 2 – 4 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 3 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 347,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 1 под. 2, 4 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 4 шт. патрон подвесн. – 2 шт. |
| 1 под. 2, 4 эт. | Замена эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 5 шт. |
| 3 под. | Устранение течи лежака отопления |  | Хомут 80 мм – 1 шт. |
| кв. 1 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 26 | Устранение течи стояка ХВС |  | Хомут 32-35 мм – 3 шт. |
|  | Спиловка сухих аварийных деревьев | 2 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 26 | Ремонт стояка ХВС |  | Резина листовая 15*20 мм – 1 шт., хомут 32-35 мм – 1 шт., хомут 36-39 мм – 1 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 45 кг, соль – 45 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. | Ремонт лежака ГВС |  | Хомут 76-89 мм – 1 шт. |
| кв. 28 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 12 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП |  |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 20 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |