Отчет по содержанию и ремонту

дома № 36 корпус 2 по улице Труфанова

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| эл. щитовая | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателя |  | Выключатель 2 кл. – 1 шт. |
| подвал | Восстановление освещения |  | Клеммник 2 -7 шт., клеммник 3 -3 шт., провод ПВС 2*2,5 – 15 м. |
| кв. 29 | Обследование сантехнических приборов на общей кухне ввиду затопления помещения библиотеки, находящегося этажом ниже |  |  |
|  | Обследование помещения библиотеки на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 15 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 эт. | Замена выключателя на л/площадках |  | Выключатель 2 кл. - 1 шт. |
| 7 эт. | Восстановление освещения на л/площадке |  | Автомат 16 А – 2 шт., клеммник 2 – 3 шт. |
|  | Навеска почтовых ящиков | 3 секции |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песок - 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 эт. | Замена выключателя на л/площадках |  | Выключатель 2 кл. - 1 шт. |
| 1,5; 7,5 эт. | Остекление балконных дверей на л/площадках |  | Стекло листовое, 4 мм – 4,5 м2, фанера – 0,8 м2. |
|  | Навеска почтовых ящиков | 4 секции |  |
| ВРУ | Подключение эл. счетчика к трансформатору |  |  |
| кв. 36 | Обследование помещения общей кухни на предмет протечек с кровли |  |  |
| кв. 36 | Обследование кровли над квартирой на наличие дефектов |  |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 25 пог. м |  |
|  | Очистка козырька от снега и мусора | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песок – 20 кг, соль дорожная – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| кв. 36 комн. 8 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
| 7,5; 8,5 эт. | Остекление балконных дверей на л/площадках |  | Стекло листовое, 4 мм – 4,5 м2, фанера – 1,95 м2. |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 голубой – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 желтый – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зелен. – 0,6 кг. |
| кв. 29 | Обследование сантехнических приборов на общей кухне, в ванной ввиду затопления помещения библиотеки, находящегося этажом ниже |  |  |
|  | Обследование помещения библиотеки на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 276,6 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 2,2 л., леска 3 мм – 15 м., масло – 0,15 л. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 8 м2 | Краска д/стен и потолков – 2 кг. |
| 1 эт. | Замена выключателя на л/площадках |  | Выключатель 2 кл. - 1 шт. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| кв. 30, 32 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Промыва системы отопления |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/у |  | Кран шар. 15 мм – 1 шт., манометр – 3 шт., масло моторное – 0,15 л, смазка графитная – 80 гр., прокладка 100 мм – 2 шт., прокладка 40 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 3 шт. |
|  | Установка почтовых ящиков в подъезде |  | Ящик почтовый, 6 секций – 3 шт. |
| кв. 34 комн1 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| подвал | Ремонт врезки в лежак ГВС |  | Муфта комб. гайка 20*1/2" – 1 шт., труба без зачистки 20 мм – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 3 м2 | Грунтовка ГФ – красн.-кор. – 0,7 кг. |
| 1, 7 эт | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е27 – 2 шт. |
|  | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 5, 9 эт | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е27 – 2 шт. |
|  | Ремонт т/узла |  | Вентиль 20 мм – 2 шт., |
| кв. 29 | Обследование сантехнических приборов на общей кухне, ванной ввиду затопления помещения библиотеки, находящегося этажом ниже |  |  |
|  | Прочистка лежака канализации из подвала до колодца | 40 пог. м |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления и ГВС на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от насекомых |  | Дихлофос, 190 мл – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак., средство от грызунов, 200 гр. – 1 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Установка почтовых ящиков |  | Ящик почтовый, 6 сек. – 4 шт. |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 5 м, клеммник 2 -4 шт. |
|  | Открытие вводных задвижек отопления и ГВС после ремонта нар. т/трасс |  |  |
| кв. 36 | Ремонт рулонной кровли над квартирой | 230 м2 |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 1,5 л., леска 2,4 мм – 8 м. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов специализированной организацией | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Ремонт цоколя | 10 м2 | Смесь монтажная – 50 кг. |
|  | Покраска цоколя и входных дверей | 10 м2, 2 шт. | Грунтовка ГФ кр.-кор. 4 кг. |
|  | Обработка подвала от насекомых | 278,9 м2 1 шт. | Дихлофос, 190 мл – 1 шт. |
| 1 эт., 6 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт., выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 |  |
|  | Демонтаж детской круговой карусели | 1 шт. |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 276,6 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 1 упак., средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 7,5 эт | Ремонт радиатора отопления на л/площадке в тамбуре | 1 шт. | Отвод 50 мм – 1 шт., сгон 50 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., гайка промыв. 50 мм – 1 шт. |
|  | Покраска входных дверей, цоколя, пристройки к подвалу | 2 шт. 30 м2 | Грунтовка ГФ крас.-кор. – 10 кг. |
| кв. 17 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 30 | Обследование сантехнических приборов на общей кухне, в ванной ввиду затопления помещений, находящихся этажом ниже |  |  |
| кв. 29 | Обследование помещения кухни на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| кв. 1, 34 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от насекомых | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1,5 эт. | Демонтаж радиатора отопления в служебном помещении, ремонт с/о после демонтажа |  | Заглушка 3/4 – 2 шт., муфта комб. раз. шт. 25*3/4" – 2 шт., прокладка 3/4 – 2 шт., труба без зачистки 25 мм – 1 шт., уголок пп 25*90 мм – 2 шт. |
| 9 эт. | Замена выключателей на л/площадках, в местах общего пользования |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Клемма 2 – 3 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно | Песок – 45 кг, соль – 45 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 9 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
| кв. 34 комн. 4 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 15 пог. м |  |
| 4, 6, 8 эт. | Остекление балконных дверей на л/площадках |  | Стекло лист., 4 мм – 0,63 м2. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 3 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
| кв. 29 | Обследование помещения ванной комнаты на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
| кв. 30 | Обследование сантехнических приборов на общей кухне, в ванной, туалете ввиду затопления помещений, находящихся этажом ниже |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от тараканов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно | Песок – 25 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |