Отчет по содержанию и ремонту

дома № 1 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 29 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Устранение течи на лежаке отоплния |  | Хомут 50 мм – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателя |  | Выключатель 1 кл. – 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  | Лента д/ограждений – 100 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  | Лента д/ограждений – 100 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок - 30 кг, соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник 2 – 2 шт. |
| кв. 27 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 25 кг, соль дорожная – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел, | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Уборка мусора и листьев со стороны фасада (территория муниципальная) | 450 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 266,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на наличие дефектов |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат16 А – 2 шт., клеммник 2 – 4 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 2, 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 3 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 | Бензин АИ-92 – 2,2 л., леска 2,4 мм – 10 м., масло – 0,15 л. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 4 м2 | Краска д/стен и потолков – 2 кг. |
| кв.1 | Обследование квартиры на предмет задымления и утечки газа |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. | Ремонт площадки при входе в подъезд |  | Смесь цементно-песчаная – 75 кг. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Грунтовка ГФ крас.-кор. – 0,6 кг. |
| 2 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Е27 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт.; 2 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт.; 2 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник 2 – 4 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Е27 – 1 шт. |
|  | Ремонт т/узла |  | Кран шар. 15 мм – 2 шт., кран шар. 20 мм – 1 шт. |
| кв. 56 | Обследование квартиры на предмет затопления квартир, находящихся этажом ниже |  |  |
| кв. 35 | Устранение течи вводного вентиля на стояке ХВс | 1 шт. |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Вентиль 25 мм – 1 шт., вентиль 40 мм – 1 шт., манометр – 3 шт., масло моторное – 0,15 л, смазка графитная – 80 гр., прокладка 40 мм – 4 шт., прокладка 65 мм – 4 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления после ремонта нар. т/трасс |  |  |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 | Бензин АИ-92 – 1,5 л., леска 2,4 мм – 7 м., масло – 0,15 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 1. 4 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт., клемма 2 – 4 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Обработка приямка и л/площадки от насекомых |  |  |
| кв. 18 | Обследование ванной комнаты и составление на предмет подтопления из квартиры, находящейся выше этажом |  |  |
| кв. 20 | Обследование ванной комнаты на предмет затопления квартиры, находящейся ниже этажом |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 266,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на наличие дефектов | 4 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| кв. 63 | Устранение течи радиатора отопления |  | Сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм = 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., боченок 15 мм – 3 шт., кран шар. 15 мм – 4 шт., пробка рад. 20 мм левая – 2 шт. |
| кв. 63 | Обследование квартиры и составление акта по заявлению собственника |  |  |
| кв. 7 | Прочистка засора стояка канализации до подвала | 15 пог. м 3 раза |  |
| 1 под. | Замена замка на двери приямка |  | Замок врезной – 1 шт. |
| кв. 35, 43, 48 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 34 | Обследование квартиры и составление акта по заявлению собственника |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 1 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. |
| кв. 7 | Замена вводного крана на стояке ХВС |  | Кран шар. 15 мм – 1 шт., муфта комбин. 20*1/2" – 2 шт., фильтр 1/2 г/ш – 1 шт. |
| кв. 7 | Прочистка засора стояка канализации до подвала | 15 пог. м 2 раза |  |
| т/узел | Изготовление и установка хомута с отводом на лежак канализации |  | Контргайка 50 мм – 1 шт., муфта 50 мм – 1 шт., отвод 50 мм – 1 шт., сгон 20 мм – 1 шт., труба 108 мм – 1,5 м. |
| т/узел | Ремонт канализации |  | Хомут 50 мм – 2 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 45 кг, соль – 45 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 16 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 8 пог. м |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 25 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |