Отчет по содержанию и ремонту

дома № 12 корпус 2 по Архангельскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 7 | Ревизия прибора учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок - 15 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Соль дорожная – 20 кг, песок – 15 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли | 583,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Покраска общедомовых газовых труб | 131 пог. м | Эмаль ПФ-115 желтая – 3,8 кг. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/у |  | Вентиль 40 мм – 1 шт., манометр – 3 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Ремонт лежака и стояка ГВС в подвале | 7 пог. м | Вентиль 25 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 3 шт., муфта 25 – 3 шт., сгон 25 мм – 3 шт., труба 25 мм – 3 м, труба 32 мм – 4 м. |
| 1 эт. | Ремонт радиатора отопления на л/площадке | 1 шт. | Заглушка – 3/4 – 2 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 789 м2 | Бензин АИ-95 – 1,5 л., леска 3 мм – 8 м., масло моторное – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт крыльца и пандуса (выложили керамической плиткой) | 28 м2 |  |
|  | Открытие вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Замена крана на спускнике в подвале |  | Кран шаров. 25 мм – 1 шт. |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 желтый – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 коричнев. – 2 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,6 кг., эмаль ПФ-115 св.-голубой – 0,6 кг., эмаль ПФ-115 ярко-зеленый – 0,6 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Уборка мусора на чердаке |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли | 583,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| чердак | Ремонт лежака и стояка ГВС | 3 пог. м | Труба 25 мм – 3 м, вентиль 15 мм – 1 шт., сгон 15 мм – 1 шт., сгон 25 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт., муфта 25 мм – 2 шт., муфта 25*15 мм переход. – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт. |
|  | Ремонт входной металлической двери | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Восстановление освещения на чердаке |  | Лампа св/д А 60 – 6 шт. |
| т/у | Ремонт лежака ГВС | 8 пог. м | Труба 76 мм – 6 м, отвод 45 мм – 2 шт., переход 76-45 мм – 2 шт., труба 40 мм – 2 м, муфта 15 мм – 2 шт., кран шар. 40 мм – 1 шт. |
| подвал | Ремонт двух стояков ГВС | 2 пог. м | Труба 25 мм – 2 м, кран шар. 25 мм – 2 шт., вентиль 15 мм – 3 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., муфта 25 мм – 2 шт., сгон 25 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт. |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек на подающем и обратном трубопроводе на время ремонтных работ по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Установка сеток на вытяжки на кровле |  | Сетка на каркасе 2*2 м – 2 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |