Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по Мурманскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт., патрон подвесн. – 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок - 20 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закладка подвального окна кирпичем | 1 шт. | Кирпич силикатный – 10 шт., штукатурка цементная – 25 кг. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт. |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Клеммник – 2 шт., патрон подвес. – 1 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
| 12 эт. | Восстановление освещения в тамбуре у квартир |  | Клеммник – 2 шт., патрон подвесн. – 1 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Соль дорожная – 20 кг, песок – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 490 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 171,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 эт. | Навеска замка на дверь подсобного помещения |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 6 шт., патрон подвесн. – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
| 5 эт. | Ремонт клапана м/провода | 1 шт. |  |
| кв. 53 | Ремонт стояка канализации | 2 пог. м |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 10 пог. м |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/у |  | Вентиль 15 мм – 1 шт., вентиль 50 мм – 1 шт., манометр – 3 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 8 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт., патрон – 3 шт. патрон подвесн. – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник –4 шт. |
| кв. 52 | Ремонт почтового ящика | 1 шт. |  |
| 8 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 1 засор |  |
| 8 эт. | Ремонт клапана мусоропровода | 1 шт. |  |
|  | Уборка мусора на чердачном помещении | 475,2 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт., лампа ЛОН 40 Вт – 3 шт., патрон – 3 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателя на л/площадке |  | Выключатель 1 кл. с/п – 1 шт. |
|  | Обследование сантехники квартир по стояку кв. 29, 30 на предмет подмеса |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. | Бензин АИ-95 – 1,4 л., леска 3 мм – 8 м., масло моторное – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 пог. м |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 3 шт., лампа ЛОН 40 Вт – 3 шт., патрон – 4 шт. |
|  | Замена эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 8 шт. |
| 12 эт. | Ремонт клапана мусоропровода | 1 шт. |  |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 желтый – 0,4 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,4 кг., эмаль ПФ-115 св.-голубой – 0,4 кг., эмаль ПФ-115 ярко-зеленый – 0,4 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт., патрон – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 5 м. |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 490 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 171,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт фасада пристройки к зданию (магазина) | 43,47 м2 | Смесь цементно-песчаная – 1000 кг, грунтовка глубокого проникновения – 20 кг, колер-паста черная – 0,2 л, дюбель-гвоздь 6*60 мм – 300 шт., сетка метал. 20*20 мм, 1*15 м – 3 шт., штукатурка фасадная – 525 кг, краска акриловая – 25 кг. |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 10 м. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 14 шт., сжим У 733 – 4 шт. |
|  | Замена патронов на л/площадках, тамбурах |  | Патрон – 7 шт. |
| 12 эт. | Ремонт клапана м/провода | 1 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 12 эт. | Ремонт клапана мусоропровода | 1 шт. |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 5 шт., сжим У 733 – 6 шт. |
|  | Ремонт электроснабжения к лифтам | 2 шт. |  |
| 5 эт. | Прочистка засора м/провода | 1 засор |  |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 3 шт. |
|  | Обработка подвала от грызунов | 429 м2 | Средство от грызунов, 100 гр. – 1 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |