Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 3 шт. |
|  | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП – 1,65 м2. |
| 1, 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
| 1 под. 3, 6 эт. | Прочистка засоров м/провода | 3 засора |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2 2 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 2 уп. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок - 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт., патрон подвесной – 2 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
|  | Замена выключателя |  | Выключатель 1 кл с\п – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 15 шт. |
| 2 под. | Ремонт ступеней | 1 шт. |  |
| 2 под. | Очистка кровли от снега и наледи над машинным отделением | 100 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2 2 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 2 уп. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок - 20 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 5 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Замена выключателя |  | Выключатель 1 кл с\п – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 11 шт. |
|  | Ремонт системы ХВС | 31,6 пог. м | Болт М 16*70 – 1,74 кг, бурт пп 110 мм – 3 шт., гайка М 16 – 0,5 кг, муфта пп соед. 110 мм – 2 шт., прокладка 100 мм – 3 шт., тройник пп 110 мм – 1 шт., труба пп 110 мм – 8 шт., угольник пп 90*110 мм, 4 шт. – 6 упак., фланец ст. 110 мм – 3 шт., хомут трубный 108-114 мм – 5 шт. |
| 2 под. | Ремонт лежака канализации |  | Хомут 126-140 мм – 2 шт., хомут 77-95 мм. |
| 2 под. | Установка каркаса на л/марш |  | Каркас ступеней – 1 шт. |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора | 1012,86 м2 |  |
| 1, 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 35 пог. м |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2 2 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 3 уп. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Соль дорожная – 25 кг. песок – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт ливневого водоотведения | 29,8 пог. м |  |
| подвал | Ремонт системы водоотведения | 49 пог. м |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 6 шт. |
| кв. 6 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 1, 2 под. | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП – 0,4 м2, саморез 3,8*64 мм – 0,1 кг. |
| 1 под. 9 эт. | Ремонт плиты на переходной лоджии |  | Штукатурка гипсовая – 25 кг. |
| кв. 45 | Ремонт стояка канализации |  |  |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 15 мм – 2 шт. |
| 1 под. | Сборка поливочного узла в подвале | 1 узел |  |
| кв. 40 | Ремонт почтового ящика | 1 шт. |  |
| 2 под. 3 эт. | Прочистка засора мусоропровода | 2 засора |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 285,3 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2 2 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 1 уп. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Установка терморегулятора | 2 шт. |  |
| 2 под., 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт., лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт. |
| кв. 60, 151 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 4 шт. |
| кв. 82 | Ремонт стояка ХВС |  | Кран пп 20 мм – 1 шт., муфта комб. раз. штуцер 20*1/2" – 1 шт. |
| кв. 104 | Устранение течи радиатора в комнате |  |  |
| кв. 82 | Устранение течи стояка ХВС |  |  |
| кв. 134 | Устранение течи стояка канализации |  |  |
| кв. 120 | Обследование ванной комнаты на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
| 2 под. | Ремонт пандуса |  | Уголок 50*50 мм – 3 м |
| 2 под. | Ремонт ступеней |  | Брусок 50*50 мм – 2 м. |
| 2 под. | Ремонт лежака и стояка канализации |  | Герметик универс., 280 мл – 2 шт., лен, 100 гр. – 2 шт., бинт – 21 м. |
| 2 под. | Ремонт наружной стены | 20 м2 | Смесь цементно-песчаная – 175 кг, цемент М 500 – 10 кг, грунтовка ГФ-021 красно-коричневая – 2 кг. |
|  | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | Фанера 4 мм – 0,56 м2, саморез 3,5*32 мм – 0,1 кг. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 1 под. | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 5 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 5 шт., патрон подвесн. – 2 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 6 шт. |
| кв.134 | Ремонт стояка канализации |  | Лен. 100 гр. – 1 шт., герметик универс., 280 мл – 1 шт. |
| 2 под. | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/у |  | Вентиль 15 мм – 2 шт., вентиль 40 мм – 1 шт., манометр – 6 шт. |
| 2 под. 8 эт. | Ремонт ствола м/провода |  |  |
| 1, 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 25 пог. м |  |
| 2 под., 9, 10, 11, 12 эт. | Прочистка засора м/провода | 4 засора |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. | Ремонт кровли над машинными отделениями грузового и пассажирского лифтов | 202 м2 |  |
| 2 под. | Ремонт кровли над машинными отделениями грузового и пассажирского лифтов | 192 м2 |  |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 3 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 3 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт., патрон – 2 шт. |
|  | Замена выключателя |  | Выключатель 1 кл с/п – 1 шт. |
| кв. 28 | Ремонт эл. щита | 1 шт. | Автомат 16 А – 2 шт. |
|  | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП – 1,8 м2, саморез – 3,5*32 мм – 0,17 кг. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 20 мм – 1 шт. |
| кв. 22 | Ремонт стояка канализации |  | Герметик универс., 280 мл – 1 шт., лен, 100 гр. – 1 шт. |
| кв. 75 | Устранение течи стояка ГВС |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 | Бензин АИ-92 – 1,40 л., леска 3 мм – 8 м, масло моторное – 0,08 л. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 3 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
| 1, 2 под. | Замена кранов на спускнике в подвале |  | Кран шаров. 20 мм – 2 шт. |
| 1 под. | Монтаж поливочного узла | 1 узел | Муфта переход. 32*20 мм – 1 шт., уголок пп 20*90 мм – 2 шт., тройник пп 20 мм – 1 шт., кран 1/2 г/ш – 1 шт., муфта комбинир. штуцер 20*1/2" – 1 шт., труба 20 хол. – 1 м. |
| кв. 15, 29, 136 | Ремонт стояка канализации | 3 шт. | Герметик универс., 280 мл – 2 шт., лен, 100 гр. – 2 шт., бинт – 14 м. |
| кв. 129 | Устранение течи стояка ХВС |  |  |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 3 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 4 шт. |
| кв. 20 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 1 под. | Ремонт входной металлической двери (приварили верхнюю петлю) | 1 шт. |  |
| 1, 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 12 пог. м |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 2 под. | Ремонт ступеней входа в подъезд |  | Каркас метал. лестн. – 9 шт. |
| 2 под. | Ремонт входных групп |  | Смесь цементно-песчаная – 500кг., эмаль ПФ-115 св.-голубой – 10 кг., грунтовка ГФ-021 красн.-корич. – 10 кг., штукатурка гипсовая – 75 кг. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 4 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт., патрон – 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 11 шт. |
| кв. 84 | Обследование квартиры на предмет затопления с кровли |  |  |
| кв. 84 | Ремонт кровли над квартирой, промазали стыки, отверстия и ливнестоки праймером |  |  |
| 2 под. 3 эт. | Ремонт двери на переходной лоджии | 1 шт. |  |
| кв. 42 | Обследование ванной комнаты на предмет отсутствия отопления |  |  |
| кв. 84 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 1 под., 4, 5 эт. | Прочистка засора м/провода | 2 засора |  |
| 2 под. 3 эт. | Заделка отверстий на л/площадке после ремонта эл. проводки |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 285,3 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство "Крысиная смерть", 200 гр. – 3 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП – 1,7 м2, саморез 3,5*32 – 0,05 кг, петля пн-130 левая – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 6 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. | Ремонт ступеней |  | Уголок 25*25 мм – 11,39 м. |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 5 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 10 шт. |
| кв. 108 | Обследование балконной плиты на предмет разрушения |  |  |
| 1 под. 5, 6, 7 эт. | Прочистка засора м/провода | 3 засора |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Соль дорожная – 30 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек ХВС на время ремонтных работ ЯЭС в ЦТП | 4 раза |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 4 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клеммник – 2 шт. |
| 2 под. 6, 8 эт. | Прочистка засора м/провода | 2 засора |  |
| 1, 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 15 пог. м |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 10 кг, |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |