Отчет по содержанию и ремонту

дома № 71 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 738,5 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под. | Восстановление освещения в подъезде |  | Автомат 16 А – 2 шт., дин-рейка, 30 см – 1 шт., клеммник – 4 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт., патрон подвесн. – 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 738,5 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 15 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Ремонт лежака и стояка отопления | 5,5 пог. м | Труба 57 мм – 2,5 м, Труба 32 мм – 3 м, вентиль 32 мм – 2 шт., вентиль 20 мм – 1 шт., сгон 50 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., контргайка 50 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт. |
| подвал | Ремонт лежака ХВС | 4 пог. м | Труба 25 мм – 4 м, вентиль 25 мм – 1 шт., сгон 25 мм – 3 шт., отвод 32 мм – 3 шт., контргайка 25 мм – 3 шт., муфта 25 мм – 3 шт., сгон 25 мм – 3 шт. |
| кв. 4 | Прочистка засора стояка канализации с кровли до подвала | 30 пог. м. |  |
| кв. 7 | Устранение течи стояка канализации |  |  |
| кв. 36 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16 А – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Соль дорожная – 20 кг, песок – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт. |
| кв. 40 | Обследование ванной комнаты на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ | 1 шт. |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 347,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт лежака ГВС | 8 пог. м | Труба 76 мм – 8 м. |
|  | Покраска т/у | 1 шт. | Грунтовка ГФ-021 крас.-корич. – 0,5 кг. |
| 1 под. 1 эт. | Восстановление освещения в тамбуре |  | Выключатель1 кл с/п – 1 шт., клеммник – 2 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Ремонт терморегулятора | 1 шт. |  |
| 1, 2, 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Вентиль 15 мм – 1 шт., вентиль 40 мм – 1 шт., манометр – 3 шт. |
|  | Очистка желобов от мусора |  |  |
| кв. 30 | Проклейка стыков желобов |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт лежака и стояков ХВС | 16 пог. м | Вентиль 15 мм – 2 шт., вентиль 25 мм – 1 шт., вентиль 32 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт., контргайка 32 мм- 2 шт., кран 50 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 2 шт., муфта 25 мм – 2 шт., муфта 32 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., сгон 25 мм – 2 шт., сгон 40 мм – 1 шт., труба 25*3,2 мм – 3 м, труба 32*3,2 мм – 3 м, труба 76 – 10 м. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 2 шт., патрон – 1 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 1,5 л., леска 2,5 мм – 1 м, леска 3 мм – 9 м, масло моторное – 0,07 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
| подвал | Ремонт лежака и 2-х стояков ГВС | 9 пог. м | Труба 40 м – 6 м, труба 25 мм – 3 м, вентиль 25 мм – 2 шт., вентиль 15 мм – 2 шт., сгон 25 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., сгон 40 мм – 2 шт., отвод 25 мм – 2 шт., муфта 25 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт. |
| кв. 34 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 желтый – 0,4 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,4 кг., эмаль ПФ-115 св.-голубой – 0,4 кг., эмаль ПФ-115 ярко-зеленый – 0,4 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клеммник – 2 шт. |
| кв. 38 | Ревизия эл. проводки |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 347,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 4 под | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 13 комн. 3 | Обследование комнаты на предмет протечек с кровли |  |  |
| кв. 13 комн. 3 | Ремонт кровли над комнатой, промазали примыкания, трещины, стыки праймом |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 720,1 м2 | Средство от грызунов, 100 гр. – 1 упак. |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  | Лента д/ограждений – 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 738,5 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |