Отчет по содержанию и ремонту дома № 15

по улице Александра Невского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 10 эт. | Ремонт клапана мусоропровода | 1 шт. |  |
| 9 эт. | Прочистка засора м/провода | 1 засор |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 2 уп. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа 10 Вт – 1 шт., лампа ЛОН 40 Вт – 1 шт. |
| кв. 27 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 66 | Очистка балконного козырька от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 10 пог. м |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 1 уп. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок - 15 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 2 уп. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 15 кг., соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
| 6 эт. | Ремонт дверей на переходных лоджиях | 2 шт. |  |
| кв. 12 | Опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
|  | Ремонт стояка канализации (пункт выдачи Валберис) | 2 пог. м |  |
| кв. 57 | Прочистка стояка канализации | 4 пог. м. |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 539,7 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 1 уп. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Установка терморегулятора | 1 шт. |  |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа 18 Вт – 1 шт. |
|  | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. | Контргайка – 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 3 шт., сгон 20 мм – 2 шт. |
| кв. 23 | Обследование туалета на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 12 пог. м |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 3 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Вентиль 15 мм – 1 шт., вентиль 50 мм – 1 шт., манометр – 3 шт. |
|  | Покраска т/у | 1 шт. | Грунтовка ГФ-021 красн.-кор. – 0,5 кг. |
| кв. 82 | Установка и опломбировка приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 82 | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. |  |
| кв. 8 | Устранение течи вводного вентиля на стояке ГВС | 1 шт. |  |
| кв. 38 | Устранение течи стояка ХВС | 1 пог. м |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 1 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт. |
| кв. 79 | Обследование стояка ХВС на предмет слабого напора воды |  |  |
| кв. 76 | Ремонт этажного эл. щита | 1 шт. | Автомат 16 А – 2 шт. |
|  | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП – 1,65 м2, саморез 3,5*32 мм – 0,13 кг, саморез 4,2*32 мм – 0,1 кг. |
| кв. 77 | Ремонт оконного проема в квартире после пожара | 1 шт. | Пленка п/э – 2 пог. м., Раскладка – 7,5 м. |
| кв. 76, 77,78 | Обследование эл. сетей квартир после пожара в кв. 77 |  |  |
| 13 эт. | Замена замка на решетке |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1350 м2 | Бензин АИ-95 – 1,5 л., леска 3 мм – 9 м., масло моторное – 0,07 л. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2 | Средство от грызунов, 100 гр. – 1 упак |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке и состояния освещения у входа в подъезды | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел, 1 вход в подъезд | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие ГВС и водных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 10 пог. м |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 1 шт., патрон – 1 шт. |
| кв. 19, 26 | Замена стояков ГВС | 4 пог. м | Муфта комб. гайка 40*1 1/4" – 2 шт., труба без зачистки 40 мм – 4 м, муфта комб. раз. гайка 40*1 1/4" – 1 шт., муфта пп 40 – 3 шт., тройник переход. 40*20*40 – 1 шт., уголок пп 20*90 – 1 шт., труба без зачистки 20 мм – 1 м, муфта комб. штуцер 20*1/2" – 1 шт., кран 1/2 г/ш = 1 шт., хомут с шурупом 1 1/4" – 2 шт. |
| кв. 15, 22 | Замена стояков ХВС | 4 пог. м | Труба 40 мм хол. – 4 м, труба 20 мм хол. – 1 м, муфта комб. раз. гайка 40*1 1/4" – 1 шт., муфта комб. гайка 40*1 1/4" – 1 шт., тройник переход. 40*20*40 – 1 шт., уголок пп 20*90 – 1 шт., муфта комб. штуцер 20*1/2" – 1 шт., муфта пп 40 – 3 шт., хомут с шурупом 1 1/4" – 2 шт., кран 1/2 г/ш – 1 шт. |
| 12 эт. | Ремонт пожарного комплекта | 1 шт. |  |
| 12 эт. | Ремонт дверей на переходной лоджии | 2 шт. |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 539,7 м2, |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 539,7 м2, |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 12 эт. | Косметический ремонт на л/площадке после пожара |  | Лента малярная -150 м, краска для стен и потолков зеленая – 28 кг, краска для стен и потолков – 28 кг, шпатлевка готовая – 14 кг, грунтовка глубокопрони-кающая – 20 л, эмаль ПФ-115 коричневая – 4 кг. |
|  | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП – 0,8 м2, петля пн-130 правая – 2 шт., саморез 3,5*32 – 0,05 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 5, 6, 7 эт. | Прочистка засора м/провода | 4 засора |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 8 пог. м |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Соль дорожная – 30 кг. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 12 эт. | Установка двери на переходной лоджии |  | Дверь металлическая – 1 шт. |
| кв. 28 | Ремонт врезки стояка ХВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 1 шт. сгон 15 мм – 1 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 10 кг. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2 | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |