Отчет по содержанию и ремонту

дома № 36 корпус 2 по улице Труфанова

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник ЛПО – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт т/узла |  | Вентиль 15 мм – 1 шт., вентиль 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт., контргайка 25 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., муфта 25 мм – 1 шт., сгон 20 мм – 1 шт., сгон 25 мм – 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт., патрон подвесной – 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник ЛПО – 1 шт. |
|  | Замена выключателя на л/площадках |  | Выключатель 1 кл. с\п - 1 шт. |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 15 пог. м |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 1 уп. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песок - 20 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – 3 шт., патрон подвесн. – 1 шт. |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник ЛПО – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Клеммник – 2 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 5 м2 |  |
|  | Очистка козырька от снега и мусора | 1 шт. |  |
|  | Закрепление металлических листов на парапете | 4 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 1 уп. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песок – 20 кг, соль дорожная – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 1,5 эт. | Ремонт радиаторов отопления в подъезде | 2 шт. | Контргайка 20 мм – 4 шт., муфта 20 мм – 4 шт., сгон 20 мм – 4 шт., пробка рад. 20 мм правая – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
| 6,5 эт. | Ремонт этажного эл. щита | 1 шт. |  |
| кв. 36 комн. 5 | Обследование комнаты по заявлению собственника |  |  |
| кв. 36 комн. 4 | Ремонт радиатора отопления в квартире | 1 шт. |  |
| 1 эт. | Покраска радиатора отопления в подъезде | 1 шт. |  |
| кв. 29 | Обследование сантехнических приборов на общей кухне ввиду затопления помещения библиотеки, находящегося этажом ниже |  |  |
|  | Обследование помещения библиотеки на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 276,6 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Установка терморегулятора | 1 шт. |  |
|  | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. | Пробка рад. 20 мм правая – 2 шт. |
|  | Ремонт ступеней |  | Уголок 25*25 – 8 м. |
|  | Ремонт металлической двери м/камеры | 1 шт. |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Установка перил при входе в подъезд |  | Перила металлические – 2 шт. |
| кв. 33 комн. 4 | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. | Заглушка – 3/4" вн. – 2 шт. |
|  | Покраска т/узла | 1 шт. | Грунтовка ГФ-021 красн.-кор. – 0,5 кг. |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Вентиль 15 мм – 1 шт., вентиль 40 мм – 1 шт., манометр – 3 шт. |
| 2, 7, 8, 9 эт. | Остекление балконов |  | Стекло листовое, 4 мм – 2,1 м2. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 26 | Утепление наружной стены | 32 м2 |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа ЛОН 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт., патрон – 2 шт. |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления и ГВС на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-95 – 1,51 л., леска 3 мм – 9 м., масло моторное – 0,07 л. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 1 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления и ГВС после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
| 1 эт., выход | Установка дверей запасного выхода |  | Дверь подвальная – 2 шт. |
| 1,5 эт. | Установка перегородки между л/маршами |  | Перегородка ступеней – 1 шт. |
|  | Ремонт входной металлической двери | 1 шт. |  |
| кв. 20 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 29 | Ремонт смесителя на общей кухне |  | Подводка к смесителю 50 см – 2 шт., удлинитель 1/2" 3 см – 1 шт. |
|  | Замена спускника на обратном трубопроводе ГВС |  | Вентиль 50 мм – 1 шт. |
|  | Ремонт детского городка |  | Колпачок на болт/гайку М 6 – 6 шт., болт М 6*40 мм – 6 шт., гайка М 6 – 6 шт., шайба М 6 – 6 шт. |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 желтый – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,6 кг., эмаль ПФ-115 св.-голубой – 0,6 кг., эмаль ПФ-115 ярко-зеленый – 0,6 кг. |
|  | Обработка подвала и м/камеры от тараканов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек на подающем и обратном трубопроводе на время капитального ремонта по факсограмме ТГК-2 |  |  |
| кв. 29 комн. 8 | Ремонт радиатора отопления в комнате | 1 шт. | Кран шаров. 20 мм – 2 шт. |
| кв. 8 | Ремонт радиатора отопления | 1 шт. |  |
| 7 эт. | Остекление балкона на л/площадке |  | Стекло листовое, 4 мм – 0,8 м2. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м. |
| 1 эт. | Замена выключателя на л/площадке |  | Выключатель 1 кл с/п – 1 шт. |
| кв. 20 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 276,6 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Клеммник – 3 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателя на л/площадке |  | Выключатель 2 кл – 1 шт., рамка – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и м/камеры от тараканов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт ступеней |  | Уголок 25*25 мм – 12 м. |
| 2,5 эт. | Устранение течи радиатора отопления на л/площадке | 1 шт. | Контргайка 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., пробка рад. 20 мм правая – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, в местах общего пользования |  | Лампа св/д А 60 – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Клеммник – 5 шт. |
| кв. 35 | Ремонт почтового ящика | 1 шт. |  |
|  | Крепление металлических листов к парапету | 6 шт. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно | Соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена светильников на л/площадках, в местах общего пользования |  | Светильник СПП – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, в местах общего пользования |  | Клеммник – 4 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от тараканов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно | Песок – 15 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |