Отчет по содержанию и ремонту

дома № 1 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт откосов, подоконников после установки пластиковых окон | 16 шт. | Штукатурка гипсовая – 410 кг, эмаль ПФ – 115 белый – 4,5 кг, шпатлевка суперфинишная – 7 кг, краска для потолков – 14 кг. |
| кв. 28 | Опломбировка прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
| 1 под. | Навеска пружины на тамбурную дверь |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А 60 – 1 шт., патрон подвесной – 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 10 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок - 15 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 40 Вт – 1 шт. |
| 2 под. 5 эт. | Ремонт перил с применением сварки | 1 шт. |  |
| кв. 48 | Ремонт почтового ящика | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 20 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел, | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
| кв. 59 | Установка и опломбировка приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 6 пог. м. |  |
|  | Обследование помещения архива детской поликлиники на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 266,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на наличие дефектов |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
| 2 под. | Ремонт входной металлической двери | 1 шт. |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 40 Вт – 1 шт. |
| 1-4 под. | Ремонт лавочек у подъездов |  | Брусок 50*50 мм – 10 м, саморез 4,2*32 мм – 0,2 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клеммник – 2 шт. |
| 2 под. | Ремонт входной металлической двери | 1 шт. |  |
| 3 под. | Ремонт выключателя | 1 шт. |  |
|  | Ремонт цоколя | 50 м2 |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/у |  | Вентиль 15 мм – 1 шт., вентиль 50 мм – 1 шт., манометр – 3 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 40 Вт – 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 | Бензин АИ-95 – 1,5 л., леска 3 мм – 9 м., масло моторное – 0,07 л. |
| кв. 18 | Обследование ванной комнаты и туалета на предмет протечек с верхней квартиры |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Ремонт т/у |  | Вентиль 25 мм – 1 шт. |
| кв. 37 | Ремонт полотенцесушителя |  | Контргайка 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
| кв. 18 | Ревизия эл. проводки |  |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 10 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие/открытие подающего трубопровода на время ремонта по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек на подающем и обратном трубопроводе на время ремонтных работ по факсограмме ТГК-2 |  |  |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ – 2*2,5 мм – 2 м. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 266,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на наличие дефектов | 4 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек на подающем и обратном трубопроводе на время ремонтных работ по факсограмме ТГК-2 |  |  |
| 1 под. | Замена замка на двери подвала |  | Замок врезной – 1 шт. |
| 3 под. 5 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клеммник – 4 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрытие/открытие вводных задвижек на подающем и обратном трубопроводе на время ремонтных работ по факсограмме ТГК-2 | 4 раза |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Соль дорожная – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2022 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт т/узла |  | Вентиль 50 мм – 1 шт. |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  | Лента д/ограждений – 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 8 пог. м |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 10 кг, . |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |