Отчет по содержанию и ремонту

дома № 12 корпус 2 по Архангельскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Устранение течи обводной трубы ГВС |  | Хомут 50 мм – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок – 15 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 7 | Обследование п/сушителя на предмет течи |  |  |
| кв. 2 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок – 20 кг, соль – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 24 | Устранение течи п/сушителя |  | Хомут 32 мм – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Снятие ОДПУ ХВС в поверку | 1 шт. |  |
| кв. 13 | Устранение течи п/сушителя |  | Хомут 32 мм – 1 шт. |
| подвал | Устранение течи стояка ГВС |  | Хомут 25 мм – 1 шт. |
| кв. 19 | Ревизия поэтажного эл. щитка | 1 шт. |  |
|  | Ремонт детского городка |  | Дюбель 6*60 – 8 шт., шайба М5 – 7 шт., шайба 6 – 8 шт. |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 голубой – 0,7 кг. эмаль ПФ-115 желтый – 0,7 кг, эмаль ПФ-115 коричнев. – 0,7 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,7 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зелен. – 0,7 кг. |
|  | Осмотр мягкой кровли | 583,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Снятие в поверку ОДПУ тепловой энергии | 1 шт. |  |
|  | Установка ОДПУ тепловой энергии после поверки | 1 шт. |  |
|  | Перевод системы ГВС с открытой схемы на закрытую |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 789 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 6 м, масло 2-х так. – 0,071 л. |
| 5 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Установка ОДПУ ХВС после поверки | 1 шт. |  |
|  | Замена задвижки на водомерном узле |  | Кран шаров. 50 мм – 1 шт., прокладка 50 мм – 4 шт., болт М16 – 8 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 7 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 3 – 4 шт. |
|  | Закрытие системы ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие системы ГВС с подающего трубопровода |  |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло моторное – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Закрытие вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., термометр – 1 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт |
|  | Наполнение градусниц в т/узле |  | Масло моторное – 0,112 л. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 789 м2 | Бензин АИ-92 – 1,4 л, леска 2,4 мм- 10 м, масло 2-х такт. – 0,03 л. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка красно-кор. – 1 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А60 – 1 шт. |
|  | Ремонт рулонной кровли козырька входа в подъезд | 18 м2 |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| т/узел | Замена циркуляционных насосов ГВС |  | Насос – 2 шт. |
| подвал | Замена лежаков ГВС,теплообменника |  | (кап.ремонт) |
|  | Осмотр мягкой кровли | 583,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 3 шт. |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| кв. 9, 15 | Устранение течи стояка ГВС |  | Сгон 15 мм – 1 шт., сгон 25 мм – 1 шт. |
| кв. 17 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Включение системы ГВС и циркуляционных насосов |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 эт., тех. этаж, подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А 60 – 10 шт. |
| 3 эт., тех. этаж, подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 3 – 6 шт. |
| кв. 2, 7, 13, 19, 25 | Замена стояков ХГВС |  | (кап.ремонт) |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок – 7 кг., соль – 7 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 448,4 м2, 5 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27 | Замена стояков ХГВС |  | (кап.рем) |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 150 м2 | Песок – 30 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3286 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 298,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 448,4 м2 |  |