Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по Мурманскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 11 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
|  | Замена замка на дверях мусорокамеры |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 15 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 490 м2 |  |
|  | Обработка подвала и м/камеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 25 кг, соль – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 эт. | Ремонт клапана мусоропровода с применением электросварки | 1 шт. |  |
| кв. 49, 61 | Обследование квартиры по заявлению собственника | 2 раза | Составление акта |
| кв. 61 | Очистка кровли над квартирой | 50 м2 |  |
| подвал | Обследование системы канализации на предмет засора |  |  |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора | 490 м2 |  |
|  | Обработка подвала и м/камеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 1 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 23 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| м/камера | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
|  | Ремонт детского городка |  | Дюбель 6*60 – 6 шт., шайба М5 – 6 шт., шайба 6 – 6 шт. |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 голубой – 0,6 кг. эмаль ПФ-115 желтый – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 коричнев. – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,6 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зелен. – 0,6 кг. |
| кв. 62 | Обследование квартиры по заявлению собственника | 1 раз | Составление акта |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 490 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 171,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 11 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
| 11 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м, клемма 3 – 2 шт. |
| 10, 11 эт. | Прочистка засоров м/провода | 2 раза |  |
| 11 эт. | Ремонт клапана м/провода | 1 шт. |  |
| кв. 61 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 6 м, масло 2-х так. – 0,071 л. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка мусора на чердачном помещении | 475,2 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е27 – 1 шт. |
| подвал | Замена домовой задвижки на обратном трубопроводе |  | Кран шаров. 100 мм – 1 шт., прокладка 100 мм – 2 шт., болт М16 – 4 шт. |
| подвал | Замена входной задвижки на обратном трубопроводе |  | Кран шаров. 80 мм – 1 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., болт М16 – 4 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло моторное – 0,12 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
| кв. 61, 62 | Ремонт рулонной кровли над квартирами | 162 м2 |  |
| кв. 13, 19 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижних квартир |  |  |
| кв. 13 | Обследование квартиры и составление акта по заявлению собственника |  | Составление акта |
| 3 эт. | Ревизия поэтажного зл. щитка (кв. 11) |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие системы ГВС с подающего трубопровода | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| кв. 16 | Замена радиатора отопления |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка – 2 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. | Бензин АИ-92 – 1,4 л, леска 2,4 мм- 10 м, масло 2-х такт. – 0,03 л. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., термометр – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт., прокладка 40 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт. |
|  | Наполнение градусниц в т/узле |  | Масло моторное – 0,112 л. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов специализированной организацией | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 упак., тесто от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел, м/камера | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 4 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 38 | Ремонт поэтажного эл. щитка |  | Автомат 16А – 1 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 1 шт., клемма 3 – 3 шт. |
| кв. 32 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка красн.-коричнев. – 0,5 кг. |
| кв. 38 | Ревизия поэтажного эл. щитка |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 490 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 171,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 4 шт. |
| кв. 32 | Устранение течи радиатора отоплении на кухне |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., пробка прав. проход. 20 мм – 2 шт., труба 20 мм – 0,5 м. |
| кв. 15 | Устранение течи п/сушителя |  |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 2 раза |  |
|  | Заполнение системы отопления дома и устранение воздушных пробок | 2 раза |  |
| м/камера | Устранение течи спускного крана ГВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 429 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 6 кг, соль – 6 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| подвал | Замена эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40 А – 1 шт., автомат 16 А – 3 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 30 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |