Отчет по содержанию и ремонту дома № 15

по улице Александра Невского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Восстановление освещения | 4 раза | Контактор модульный – 1 шт., автомат 16А – 6 шт., лампа Е27 – 6 шт., выключатель 1-кл. – 1 шт., клемма 3 – 10 шт., дин-рейка – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 6 м., патрон подвесн. – 1 шт. |
| кв. 23 | Устранение течи стояков ХГВС | 2 раза | Хомут 32 мм – 3 шт. |
| 10 эт. | Прочистка засоров м/провода | 1 засор |  |
|  | Смазка петлей на двери входа в подвал | 2 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 10 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3, 7 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е14 – 2 шт. |
| 3, 7 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м., клемма 2 – 4 шт., дюбель 6*52 мм – 10 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 20 кг, соль – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е14 – 3 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 10 эт. | Прочистка засоров м/провода | 1 засор |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 | Средство от грызунов, 200 гр. – 1 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 7 | Замена врезки стояка ХВС, замена вводного крана |  | Крана шаров. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 57 | Прочистка засора стояка канализации на кухне | 10 пог. м |  |
| кв. 36 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м |  |
| кв. 36 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
|  | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| т/узел | Восстановление освещения |  | Лампа Е14 – 2 шт., патрон – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м., клемма 2 – 4 шт. |
|  | Ремонт стен на переходных лоджиях |  | Штукатурка гипсовая – 75 кг. |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Обработка подвала после засора канализации |  | Хлорсодержащие таблетки дезитабс – 15 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 539,7 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 5 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель1-кл. – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Покраска стен на переходных лоджиях |  | Колер солнце – 0,25 л, краска д/стен и потолков – 14 кг, краска интерьерная – 26 кг. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1350 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 6 м, масло 2-х так. – 0,072 л. |
| кв. 46 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| кв. 53 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижней квартиры |  |  |
| подвал | Промазка щелей, дыр в подвальном помещении в плитах перекрытий в районе кв. 1 |  |  |
|  | Обработка подвального помещения от насекомых |  | Дихлофос, 140 мл. – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов специализированной организацией | 539,7 м2, 1 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Ремонт цоколя и входных групп | 70 м | Смесь монтажная – 175 кг, цемент – 35 кг, эмаль ПФ-115 св.-голубой – 4кг, шпатлевка цементная – 20 кг, грунтовка крас.-кор. – 22,5 кг. |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и водных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от насекомых | 539,7 м2 1 шт. | Дихлофос, 140 мл – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов специализированной организацией | 539,7 м2 1 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 упак., тесто от грызунов, 200 гр. – 1 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке и состояния освещения у входа в подъезды | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел, 1 вход в подъезд | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е 27 – 1 шт. |
| кв. 16 | Устранение течи радиатора отопления |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., труба 20 мм – 1 м, пробка рад. прав. 20 мм – 2 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло моторное – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., термометр – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., кран шаров. 40 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт. |
|  | Наполнение градусниц в т/узле |  | Масло моторное – 0,112 л. |
|  | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Окраска цоколя и входных групп |  | Грунтовка крас.-коричнев. – 10 кг. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 1,3 л, леска 2,4 мм – 11 м, масло 2-х такт. – 0,035 л. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от насекомых | 539,7 м2 1 шт. | Дихлофос, 140 мл – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 3 упак., тесто от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов специализированной организацией | 539,7 м2 1 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 5, 7, 10 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 3 шт., лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 3 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 4 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  |  |
| кв. 68 | Ревизия поэтажного эл. щита |  |  |
| кв. 9 | Обследование стояка канализации на предмет течи |  |  |
| кв. 44, 51 | Обследование квартир на предмет течи стояка п/сушителя |  |  |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка крас.-кор. – 0,5 кг. |
|  | Установка информационных стендов в подъезде |  | Стенд информационный – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 539,7 м2, |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 539,7 м2, |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Тесто от грызунов, 200 гр. – 1 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 10, 12 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП - 2 шт. |
| 6 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 3 | Установка спускного крана на стояк отопления в подвале |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт., бочонок стал. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 3, 26, 36, 71, 75 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 42 | Обследование стояка ГВС на кухне на предмет течи |  |  |
| т/узел | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок всего дома |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Обследование системы канализации | 3 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Тесто от грызунов, 200 гр. – 1 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| 2 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 3 шт. |
| кв. 5, 20, 26, 33 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 4 | Устранение течи стояка отопления, замена врезки и стояка отопления под кв. 4 |  | Труба 15 мм – 2,5 м, кран шаров. 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., бочонок ст. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 46 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхней квартиры |  |  |
| кв. 53 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет затопления нижних квартир |  |  |
| кв. 68 | Обследование запорной арматуры в ванной комнате на предмет слабого напора ХГВС |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 6 кг. соль – 6 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3, 9 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| подвал. 4, 8, 11 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 5 шт., лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| 5 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 5 шт., Клемма 3 – 4 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| кв. 43 | Обследование стояков ХГВС и канализации на кухне на предмет течи |  |  |
| подвал | Ремонт входной металлической двери в подвал, замена петли |  | Петля дверная – 1 шт. |
|  | Покраска газовой трубы |  | Грунтовка ГФ кр.-кор. – 1 кг. |
|  | Дезинсекция ствола и клапана м/провода по этажам и в подвале специализированной организацией |  |  |
| 6 эт. | Дезинсекция помещения тамбура кв. 34, 35, 36, 37 специализированной организацией |  |  |
|  | Ремонт входной металлической двери в подъезд, навеска доводчика | 1 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 30 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |