Отчет по содержанию и ремонту

дома № 36 корпус 2 по улице Труфанова

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 7 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 33, 34 | Восстановление освещения в квартирах |  |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песок – 15 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт ВРУ, замена автоматов |  | Автомат 40А – 2 шт. |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Кабель АВВГ 2-2,5 мм – 3 м, клемма 2 – 4 шт., дюбель 4*52 мм – 10 шт., лампа св/д А60 – 2 шт., патрон подвесн. – 1 шт. |
| 4 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| кв. 21 | Устранение течи подводки к радиатору отопления |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
| кв. 9 | Устранение течи п/сушителя |  | Муфта переходная 1"*1/2" – 1 шт. |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 70 пог. м | 2 раза |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песок – 20 кг, соль – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 1 шт. |
| 1 эт | Замена выключателя на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 3 – 4 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Эмаль ПФ-115 коричнев. – 2 кг. |
| 4,5 эт. | Остекление балконной двери |  | Стекло листовое – 2,5 м2 |
| кв. 36 | Очистка кровли над квартирой | 100 м2 |  |
|  | Очистка козырька от снега и мусора | 1 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 1 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 эт. | Замена выключателя на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| кв. 34 | Обследование стояков ХГВС на предмет слабого напора воды |  |  |
|  | Ремонт детского городка |  | Дюбель 6*60 – 8 шт., шайба М5 – 7 шт., шайба 6 – 8 шт. |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 голубой – 0,7 кг. эмаль ПФ-115 желтый – 0,7 кг, эмаль ПФ-115 коричнев. – 0,7 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,7 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зелен. – 0,7 кг. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 276,6 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 3 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| кв. 10 | Устранение течи п/сушителя |  |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Е27 – 2 шт. |
| подвал | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
|  | Обработка подвального помещения от насекомых |  | Дихлофос, 140 мл – 1 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е27 – 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории |  | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 7 м, масло 2-х так. – 0,072 л. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов специализированной организацией | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 кпак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 эт | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е27 – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 4 шт. |
| кв. 28, 29 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| кв. 29 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления помещения библиотеки |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления и ГВС на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления и ГВС после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от насекомых | 278,9 м2 1 шт. | Дихлофос, 140 мл – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 упак., тесто от грызунов, 200 гр. – 1 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло моторное – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла | 2 раза | Манометр – 3 шт., термометр – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., кран шаров. 32 мм – 1 шт., прокладка 65 мм – 2 шт. |
| библиот., кв. 30 комн. 5 | Устранение течи радиатора отопления, демонтаж радиатора, установка перемычки | 3 шт. | Труба 20 мм – 3 м, отвод крут. 20 мм – 2 шт., отвод гнут. 20 мм – 6 шт., сгон 20 мм – 8 шт., муфта 20 мм – 8 шт., контргайка 20 мм – 8 шт. |
| библиот. | Замена радиаторов отопления | 2 шт. | Радиатор чугунный, 7 секц. – 2 шт., кронштейн д/радиатоа – 4 шт., пробка прав. проходн. 20 мм – 4 шт., пробка глухая – 2 шт., сгон 20 мм – 4 шт., муфта 20 мм – 4 шт., контргайка 20 мм – 4 шт., труба 20 мм – 3 м. |
| кв. 36 комн. 4 | Ревизия вводных вентилей ХГВС | 2 шт. |  |
| подвал | Устранение течи лежака отопления |  | Хомут широкий 100 мм – 1 шт. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 4 раза |  |
|  | Заполнение системы отопления дома | 5 раз |  |
| библиот., кв. 30 комн. 5 | Обследование радиаторов отопления на предмет течи | 4 шт. |  |
| кв. 29 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижних квартир |  |  |
| библиот. | Обследование помещений библиотеки и составление акта по заявлению собственника |  |  |
|  | Наполнение градусниц в т/узле |  | Масло моторное – 0,112 л. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка крас.-корич. – 5 кг |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 1,4 л, леска 2,4 мм – 11 м, масло 2-х такт. – 0,035 л. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от насекомых | 278,9 м2 1 шт. | Дихлофос, 140 мл – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 3 упак., тесто от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов специализированной организацией | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Ремонт входной металлической двери, сварка петли | 1 шт. |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 5 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м., клемма 2 – 6 шт. |
| 8,5 эт. | Ремонт козырька над общей лоджией, перекрыли линокромом |  |  |
| кв. 28 | Ремонт рулонной кровли над квартирой, л/площадкой, лоджией-козырьком | 104 м2 |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка красн.-корич. – 2 кг. |
|  | Установка информационного стенда в подъезде |  | Стенд – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 276,6 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Тесто от грызун., 200 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 6, 9 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 9 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 5 шт., лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 6, 9 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 4 шт. |
| кв. 35, 36, чердак | Обследование системы отопления на предмет течи |  |  |
| 8, 9 эт | Устранение течи подающей трубы отопления, штробление стены |  |  |
| 8,9 эт. | Ремонт ниши в стене после устранения аварии на системе отопления, заложили кирпичем, заштукатурили и покрасили |  |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 5 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома и устранение воздушных пробок | 5 раз |  |
| кв. 30 комн. 5, библиот. | Установка радиаторов отопления | 3 шт. | Радиатор чугунный, 7 секц. – 3 шт., сгон 20 мм – 6 шт., муфта 20 мм – 6 шт., контргайка 20 мм – 6 шт., пробка глухая 20 мм – 6 шт., арматура 12 мм – 11,7 м., кронштейн д/радиатора – 6 шт. |
| кв. 30 комн. 4 | Устранение течи радиатора отопления |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт. |
| кв. 26 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижних квартир |  |  |
| кв. 22 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхних квартир |  |  |
| кв. 20 | Закрытие поэтажного эл. щитка | 1 шт. |  |
| 7,5 эт. | Остекление балконной двери в тамбуре |  | Стекло листовое, 4 мм – 2,4 м2 |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Тесто от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2, 5 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 1, 3, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 1 шт., лампа Б 40 Вт – 3 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1, 3, 5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 3 – 4 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| кв. 28 | Утепление наружной стены | 24 м2 |  |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| 5,5 эт. | Остекление балконной двери в л/площадке |  | Стекло листовое, 4 мм – 2,1 м2 |
| кв. 26 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижних квартир |  |  |
| кв. 18, 22 | Обследование квартир на предмет подтопления с верхних квартир |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно | Песок – 7 кг., соль – 7 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 3 шт. |
| подвал | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 3 – 2 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка ГФ кр.-корич. – 2,5 кг. |
| кв. 31 комн. 6 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома и устранение воздушных пробок | 1 раз |  |
|  | Обработка подвала и м/камеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Тесто от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно | Песок – 35 кг, соль – 35 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |