Отчет по содержанию и ремонту

дома № 1 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под. 1 эт., 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма – 2 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 15 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 25 кг, соль – 40 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 3 – 2 шт. |
| кв. 29 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
|  | Установка металлического козырька над входом в архив поликлиники |  | Козырек металлический – 1 шт. |
| кв. 22, 35 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхней квартиры | 2 раза |  |
| кв. 39 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Очистка козырька помещения архива от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел, | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| 4 под. 5 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 4 под. 5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 3 – 4 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 266,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на наличие дефектов |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 6 пог. м |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло моторное – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 7 м, масло 2-х так. – 0,071 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 3, 4, 5 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 3 шт. |
| 1 под. 3, 4, 5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 6 шт. |
|  | Снятие ОДПУ ХВС в поверку | 1 шт. |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 4 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Е27 – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл – 1 шт. |
| 3 под. 4 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 3 – 4 шт. |
| 3 под | Обработка приямка и тамбура от насекомых |  | Дихлофос, 140 мл – 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 | Бензин АИ-92 – 1,4 л, леска 2,4 мм – 11 м, масло 2-х такт. – 0,035 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2, 3 под. тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 2 шт., клемма – 4 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| , 3 под. тамбур | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. клемма 2 – 4 м. |
| кв. 19 | Устранение течи лежака отопления, замена участка под полом в квартире |  | Труба 32 мм- 3 м, отвод 32 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., термометр – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., прокладка 65 мм – 2 шт. |
|  | Наполнение градусниц в т/узле |  | Масло моторное – 0,112 л. |
| кв. 56 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет отсутствия ХВС |  |  |
| 3 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Установка информационных стендов в подъезде |  | Стенд – 4 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 266,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на наличие дефектов | 4 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 3 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 1 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. |
| 3 под. | Укрепление дощатого пола в тамбуре |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 1, 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 46 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 6 кг, соль – 6 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 3 под. 2 эт. | Устранение течи радиатора отопления в подъезде |  | Сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., пробка радиатор. 15 мм – 2 шт. |
| т/узел | Замена ОДПУ ХВС |  | Счетчик воды СТВХ-80 – 1 шт., гайка М16 – 0,3 кг, болт М16-70 – 1,2 кг, прокладка 80 мм – 2 шт. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 1 раз |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Эмаль акриловая бежевая – 2,5 кг. |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 20 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 35 кг, соль – 35 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |